Welcome to Smaart 7

Smaart的7有两种不同的操作模式，Real-Time和脉冲响应（IR）模式。在实时模式下，SMAART进行实时光谱传递函数（频率响应测量）。脉冲响应模式是专为大型脉冲响应测量，反射和混响室和音响系统和声学环境之间的相互作用等方面的特点，研究适合的测量和分析。更长的时间常数，飞过滤和高分辨率频域显示能力，可在IR模式也使其学习扬声器响应和时序特性的一个很好的工具。

实时频域分析能力在SMAART7落入分为两大类：频谱和传递函数。两个新用户可能会发现光谱测量，特别是实时音频频谱分析仪（RTA显示）是最立即熟悉。 RTA显示让你看到大量的能量，在各种频率范围，通常分数倍频程，在任何给定的时刻在整个可听频谱。 SMAART的实时光谱仪类似RTA除，而不是用新的数据更新显示之前，只有一个即时显示每个测量摄谱仪栈向上连续测量给你的信号频率内容的观点在某些时期的时间。摄谱仪已被证明是一个特别优秀的反馈狩猎工具，并有许多其他用途。

实时频谱分析是一个非常有用的工具，为任意数量的应用，包括反馈打猎，练耳，监测的频率内容的节目素材。在上个世纪，区域贸易协定也常用音响系统的均衡，但他们在这个应用程序的实用性一直阻碍他们无法测量相位或延迟或区分直达声，混响声，声音比你从其他来源试图测量。这是为什么双端口FFT的分析仪，如SMAART，随着早期的系统时间延迟光谱仪（TDS）和最大长度序列（MLS）的基础上测量技术已逐渐取代了区域贸易协定的专业音响系统的均衡和优化的首选工具。

双FFT，MLS和TDS的分析仪都使用非常不同的方法来测量系统的响应。这三种技术中，基于FFT的频率响应分析提供最大的灵活性和易用性，但它也需要大量的计算能力比MLS或TDS真的只能成为一个实用的选择基于PC的分析系统，在90年代中期20世纪90年代。有一件事所有三种技术中常见虽然，是他们让你看到所有的三个“维度”的声音（频率，能量和时间），而一个简单的RTA是完全盲目的时间元素。 RTA可以告诉你的是，任何声音到达麦克风在任何给定时刻的频谱内容。

双端口测量技术比较正是进入什么出来的装置或系统，无论是通过直接测量的输入信号以及输出中的刺激独立的基于FFT的测量的情况下，或通过使用精确的已知输入信号，例如扫描（TDS）或伪随机噪声（MLS）。基于FFT的传递函数的测量信号，例如扫描和伪随机噪声，但不像MLS和TDS的工作以及与基于FFT的频率响应测量也使用“随机”的信号，如音乐或其他可识别的节目素材。

除了频域测量，SMAART还提供实时声压级（SPL）和等效声级（LEQ）在实时模式下的测量能力。大型数字显示在实时模式下，屏幕的右上角是SPL，LEQ，数字满刻度之间切换，并且可以分配到任何输入通道上的任何支持的输入设备连接到您的计算机

Real-Time Measurements实时测量

SMAART总是在实时模式下启动，同时为您提供一个如下所示的屏幕类似。主SMAART7实时模式下，屏幕由3个主要部分组成：

1。左栏是专门采集的测量数据的存储和管理。我们可以通过调用这部分的数据栏。

2。在该中心是在绘图区，其中主要数据图和光标读数功能出现。

3。最右边的一列，我们称之为控制条，提供方便地访问最常用的实时分析控制。

Click on the screen image above to find out more about each main section.

点击上面的屏幕图像，以了解更多有关每个主要部分。

在实时模式下，您可以执行多个同时发生的单信道频谱或双通道传递函数测量，显示实时两种类型的多次测量的平均值作为静态数据快照（又名参考痕迹），测量，捕获和显示测量两种类型延迟时间和显示器声压级（SPL）或等效声级（LEQ）。要了解更多有关SMAART7实时模式功能，请参阅下面的主题链接。

由于SMAART现在可让您对数据进行分析，从大量的实时来源，除了几乎无限数量的静态数据快照（又名参考痕迹），它可以很方便，有时把两个相同的图窗格键入并瓜分了它们之间的数据痕迹。 SMAART让你做了一个功能，我们称之为“首选地块。”每个实时和存储的数据在SMAART跟踪现在有一个积数（1或2），与它相关的。当你显示的两个实例相同类型的图，上面一行被视为情节1和下部的曲线2。对于实时测量，情节偏好设置为每个单独的测量测量配置测量标签。对于捕获的静态数据的痕迹，它的发现在跟踪信息。您还可以更改剧情偏好前跟踪选定的图形，当两个相同类型的图表显示，在键盘上按[​​M]键。

Real-Time Mode Plot Area实时模式绘图区

小区面积，正如其名称可能暗示，致力于主要数据显示在SMAART7。在此部分中的最上部是专门用于读出的，在振幅，频率或时间单位显示的鼠标光标的坐标，根据图表类型，当鼠标光标被定位在任意的主数据重复（下面的光标）。的绘图区的其余部分可以被分配为一个，两个，或在某些情况下，实时或脉冲响应数据的3个数据图，这取决于显示模式（实时或脉冲响应）和数据显示（次）选择。

每个数据图的左上角中的标签表明该窗格中当前正在显示的数据不同的。情节类型标签也作为一个下拉菜单，允许你在任何可用的情节类型之间切换，根据当前选定的显示模式。

在控制条的布局选择器按钮设置主显示窗格（1或2）的情况下传递函数显示器，可选的动态脉冲响应（即时IR）显示切换显示。与分割显示运行时的两个主要的图表之一被认为是活跃，或选择图表。情节周围的边距的颜色表示，目前这两个选择。

Zooming and Scrolling缩放和滚动

全实时显示频域可以向上滚动，向下，向左或向右使用键盘上的箭头键。向上或向下滚动对包裹相位显示“劳斯莱斯”显示零线向上或向下移动。显示的范围内保持不变，总数为360°。您也可以滚动相显示只需点击和拖动鼠标。

要放大频率和/或幅度范围数量实时显示，用鼠标右键点击你的鼠标（在Mac一键式鼠标，按住Control键并单击），然后拖动鼠标光标来绘制“你想要放大的区域周围的框。您也可以放大仅在x轴，y轴或两轴同样使用键盘命令（有关更多信息，请参阅主题Excelerator键）。请注意，仅在频率轴上的光谱仪和裹相显示放大。 RTA和传递函数的幅度图可放大任一方向。点击任何地方在任何实时显示周围的保证金，它返回到其默认的x / y的范围。您还可以通过热键快速访问配置自定义缩放窗口。

Trace Control跟踪控制

RTA和传递函数幅度显示，你可以将前面的跟踪或向下在图上用鼠标点击和拖动。此功能取代了DB+/ - 控制在旧版本SMAART。当您抵消了一丝情节上向上或向下移动的偏移量（分贝）出现在右上角正下方的名称。单击并拖动工程现场测量和存储的数据快照。

带来的存储数据跟踪显示前面，请单击其标签上的数据栏（绘图区的左侧）。带来了实时测量跟踪到了前台，单击绘图区右侧的控制条上的控制块。在这两种情况下，这将工作，即使跟踪你想带向前方已经是一个选择。需要注意的是轨迹在显示屏上前面的名称显示在右上角的情节。当多个痕迹显示，该标签将变成一个下拉列表控件，您可以点击显示菜单所有显示的痕迹。在此列表中选择一个跟踪名称又是另一种方式来把它的前面的显示。

Real-Time Mode Control Strip实时-的时间模式中控制地带的

上的主的Smaart的7的屏幕的最右边的一列是家庭到的SPL米的，经营模式和布局控件，如以及作为用于实时-的时间测量使信号发生器和控制条的。的此列中的最顶层的一节被专门讨论到一个声音的电平表（SLM）。可以被配置该的SLM，，以作为一个传统的的SPL米的带快速“或”慢速“的的时间的集成的中，运行，，或来做为一种整合米用于实时-的时间的测量的等效的声音电平兰德斯恩德（LEQ）的。 向下移动的列，则该行紧随低于的SPL流量计的按钮都用来，以选择的两个家有实时-的的时间的的模式显示预置位，频谱或转让功能之一的。中的冲激“按钮将切换Smaart的的移植到Impulse响应模式。的排的紧接低于则视图选择按钮的按钮控制在图表区域的布局。对于这两种频谱和传递函数的测量的中，您可以选择一个单一的或双的的的窗格中布局。此外，的时候，一个的传递函数震级」或「阶段的关系图是目前的，单击的Live的IR“按钮会切换的Live的IR上显示的或关闭。的

下面的布局和视图模式下选择“按钮”的，是的信号的发电机控制系统。在此行中的最左边的按钮确实作为一个信号类型指示器的双重的责任，，，并也变成或和关断机组上的发电机。的的信号电平读出在的中间的-条结果-的-的道路还的功能作为一个按钮来打开“发生器选件”对话框中。的的信号电平读出的的右侧的加号（+）号和减号按钮，以将信号发生器中与他驹碰撞的输出电平上涨或下跌。

Real-Time Measurement Controls实时测量控制

| 信号发生器下方的区域中设有实时测量控制。像数据存储区域，这一节的内容变化，这取决于在图表区选择的图表类型。当RTA或摄谱仪阴谋被选中，本节将包含频谱测量控制。的传递函数的幅度或相位图被选中时，控制传递函数的测量，如图所示。在此区域中的标签的顶部显示当前正在显示的控件集。点击这个标签将打开“选项”对话框页面选定的测量类型。 测量控制部的上部具有全局控制所选的测量类型，如平均计算，频率标度（用于光谱测量）或平滑（传递函数的测量）。下面是本集团控制，包括一组选择下拉列表。立即向集团选择权的选项按钮打开“测量配置”对话框。也有按钮全部启动（三角形符号）或停止所有（矩形）测量所选类型的传递函数测量按钮来打开延时跟踪或关闭所有测量的情况下。 低于本集团控制该地区致力于个人实时频谱或传递函数测量控制。本节最初是空的，当你第一次打开程序。一旦你配置一个或多个测量，每次测量控制一小块将出现在这一领域。点击这些控制块带来相应的数据跟踪堆栈顶部的任何关联图（S）在绘图区。 |  |
| --- | --- |

对于这两种传输功能和频谱测量，每个控制模块具有显示/隐藏按钮，跟踪匹配颜色相关的测量，信号电平表（S）输入（s）驱动测量，并启动停止按钮。传递函数测量也有延迟读出和控制调整延迟时间转，延迟跟踪，或启动延迟取景器。

Static Data Storage (Reference Traces) 静态数据存储（参考痕迹）

Working with Static Data Traces与静态数据的痕迹工作

数据存储区在SMAART 7提供持久存储静态RTA或实时传输功能，数据痕迹的“快照”的地方。既然有两种不同类型的数据，可以捕捉到静态Smaart的痕迹，也有两组不同的存储插槽。数据区中的内容变化，这取决于绘图区中选定的情节类型。在“数据存储”列的顶部的标签表示不同的数据被显示在任何给定的时间（频谱或传递函数）。

数据存储列表区域无人居住，直到你开始跟踪保存。当你捕捉新的痕迹，静态数据对象被创建为每个跟踪存储插槽。用户的旧版本的SMAART中会发现这些对象的行为，参考寄存器很像旧版本的SMAART（1-5）在某些方面。旁边的按钮对每个对象的颜色反映在图形上的颜色跟踪数据栏的功能作为传说的静态图形上的（s）和任何现有的槽的痕迹，所以可以重复使用捕获到一个新的跟踪。 SMAART会记得，每次打开程序在先前的session存储的数据重新加载所有。

主要改善在SMAART 7的存储数据管理计划比以前的版本包括槽或寄存器的数量有没有限制， - 他们是按需创建的，当你捕捉一个新的跟踪，并可能会重命名和重用或随时删除。的痕迹，可以显示任意组合和存储的痕迹，可以通过拖放你的鼠标（或其他定点设备）的跟踪对象重新排序的列表。使用可折叠的文件夹，你也可以组织你的痕迹，与大型数据集工作时，一个有用的功能。

立即点击灰色的按钮左侧的数据类型标签在上面的数据栏将切换显示（显示/隐藏）所选类型的所有存储的痕迹。一个大胆的X出现在这个按钮，当数据被隐藏。请注意，此功能保留的显示/隐藏状态的个人数据的痕迹，不像隐藏所有命令（可通过点击“更多”按钮下面的数据吧），设置当前所选类型的所有痕迹隐藏的状态。

静态跟踪数据存储在一个私人的位置，并自动重新加载每次启动Smaart的，这样你就不必费心维护的文件和文件夹的数据，你不希望保持长期。当然，你做的任何痕迹要保留以供将来参考，可以保存到永久存储更多的常规数据文件。 7 SMAART还可以导入数据的ASCII格式和文件从旧版本SMAART的负荷，但是它使用新的文件格式保存跟踪数据文件并不能“救回来”在以前的版本中使用的格式。

Smaart的从文件加载一个静态的跟踪到下面的数据栏中，单击“更多”按钮，并从弹出的菜单中选择“加载”。从ASCII数据创建一个静态的跟踪对象使用在更多菜单中输入ASCII命令。要删除所有保存的数据跟踪和文件夹目前储存在SMAART的在一个操作中，单击“更多”按钮，从弹出的菜单中选择“删除所有。请注意，删除和删除所有命令不能被撤消。为了方便，你还可以用鼠标右键单击痕迹在寄存器访问常用命令，如信息，保存，复制到ASCII等。

Capturing Static Traces捕捉静态痕迹

要捕捉实时数据跟踪的静态快照，首先确保RTA或传递函数图的绘图区域中选择要捕获数据，然后按[航天酒吧]上的按键或单击“捕获”按钮Smaart的窗口左下角。捕捉到所有当前正在运行的测量在一个操作中，使用捕获“按钮或按[Shift] + [空格]键盘上的。全部捕获，将创建一个文件夹为每个运行的测量选定的电流型（频谱或转让功能）与个体的痕迹。重用现有的插槽存储新数据，选择是否要覆盖的插槽，并单击“夺回”按钮或按[CMD / Ctrl键] + [Shift]键+ [空格]键。

当捕捉新的痕迹（单个或多个），系统将提示您来命名新的数据对象或文件夹。一般来说，它是一个好主意，你的存储数据捕获时分配有意义的名称，但是，你也可以只按键盘上的回车键接受默认名称 - 建议只有当你在匆忙，不T计划保持很长的（或者你有一个完美的记忆，你可以重命名数据槽或文件夹的对象在任何时​​候通过双击他们的名字和键入一个新的捕获跟踪。

捕获所有功能，会自动创建一个数字追加到您指定的文件夹的名称，它创建的文件夹中的每个对象名称。捕获所有分配跟踪颜色原来的直播或实况的平均数据跟踪捕获的痕迹，这样就可以告诉实时数据跟踪每个存储跟踪被抓获。请注意，您还可以创建自己的文件夹，点击“更多”按钮，从弹出的菜单中选择“新建文件夹。跟踪对象可以移入和移出的文件夹，用鼠标拖放，但是文件夹不能包含其他文件夹。您可以折叠或展开内容的文件夹，点击它的图标。

删除“按钮删除选定的跟踪或文件夹。删除一个文件夹对象也删除它所包含的所有单个存储测量。要删除所有静态跟踪和文件夹目前存储在SMAART的对象，你可以使用点击“更多”按钮，从弹出的菜单中选择“删除”。一次要删除的文件数量（但不是全部），你可以拖动你想要的文件，将要删除的文件夹，并删除它，或使用中发现更多“按钮弹出菜单中的”删除“的许多功能。控制删除酷似保存许多功能，具有明显的差异，要销毁的数据，而不是保存在这种情况下，许多作品。

Editing Captured Trace Properties编辑捕获的跟踪属性

跟踪信息“对话框中安置了大部分的控制，影响个人存储的痕迹一起捕获的数据的详细信息。如果你想改变任何捕获的跟踪对象的显示颜色，选择跟踪，然后点击“信息”按钮，然后点击色板在跟踪信息拾色器对话框启动。

在除了设置跟踪色，你可以编辑跟踪名称和注释文本，分配权重曲线，调整相对垂直显示偏移（分贝偏移），将跟踪保存到一个文件，或者跟踪数据复制到操作系统剪贴板以制表符分隔的ASCII格式（ASCII）适合粘贴到电子表格或其他程序，接受ASCII数据复制到。

“跟踪信息”对话框，您还可以在分配情节偏好静态数据的痕迹。情节控制确定所选轨迹图窗格出现时，两个相同类型的图表显示在SMAART。请注意，这些相同的功能，很多是单独提供，从弹出的菜单中，当你点击“更多”按钮。

Averaging Static Traces平均静态痕迹

除了捕获快照直接从个别现场或现场平均数据痕迹，你也可以创建存储的痕迹，表示从任何两个或两个以上的活的或被俘的痕迹当前正在显示的数据平均。要创建一个平均的静态跟踪，单击“更多”按钮，从弹出的菜单中选择平均。这带来了跟踪的平均对话窗口，在这里你可以选择你想贡献你的平均跟踪设置跟踪名称颜色的平均跟踪的痕迹。

频谱平均值，你还可以选择以分贝（dB）的平均数据或电源（平方线性幅度）。对于传递函数的平均值，您可以选择创建加权平均加权平均或相干，每个贡献作为加权因子的痕迹，每个数据点使用的连贯性价值，而不是给所有频率所有贡献的痕迹，相同的相对的平均重量。

Loading Data from Files从文件加载数据

静态捕获跟踪数据自动存储在SMAART 7运行时间在私人之间的位置，这样你就不必费心创建你不想保持长期的数​​据，文件和文件夹。当然，你想保留在手边，以备将来参考任何痕迹可以被存储到一个普通的数据文件在您选择的位置，并在以后的日子装回Smaart的。 SMAART 7也可以加载文件从旧版本的SMAART，但是它使用新的文件格式保存跟踪数据文件并不能“救回来”在以前的版本中使用的格式。的痕迹，可以存储在一个文件夹内的数据寄存器中，文件夹可以从本地机器上保存和加载。

Smaart的从一个文件中加载一个静态的跟踪，单击“更多”按钮（在主程序窗口左下角），并从弹出的菜单中选择“加载”。如果你想加载多个文件相同的文件夹位置，你可以使用负载文件夹选项，而不是选择要加载的文件夹中的文件夹选择窗口。

要保存一个静态数据跟踪参考文件，选择一个跟踪对象（即，不是一个文件夹图标），然后点击“更多”按钮，然后选择保存。这将打开一个标准的保存文件对话框，让您导航到（或创建）居住和选择它的名称你想要的文件所在的文件夹。这并不是说SMAART 7使用了两个不同的文件名扩展频谱（SRF）和传输功能（TRF）的参考文件。

如果你想在一个操作中保存多个文件，点击“更多”按钮，从弹出的菜单中选择保存许多。这将打开一个对话框像一个如下图所示，使您能够选择多个文件和文件夹保存到文件。如果你选择一个文件夹中对象，SMAART会自动选择它包含的所有文件，并创建一个文件夹在目标目录中的同名追究他们，当你点击“保存”按钮。或者你可以点击文件夹，扩大他们选择个别的痕迹，如果你不想保存在一个文件夹中的一切。启用“删除后自动保存选项删除选定的跟踪寄存器和Smaart的文件夹中的文件一旦被写入寄存器（次）。

Importing and Exporting ASCII Data

ASCII数据的导入和导出

Exporting Smaart Data in ASCII Format

Smaart的数据导出为ASCII格式

Smaart的7只静态数据的痕迹，可以导出为ASCII，这意味着，如果你想要一个ASCII转储现场测量，你首先需要使用普通的捕捉功能捕捉到它。要导出为ASCII捕获的跟踪，选择您要导出的主程序窗口右侧栏的列表中，并做了以下三件事情之一跟踪：按【Ctrl]+ [C]在键盘上，点击存储的跟踪列表下方的“更多”按钮，从弹出菜单中选择“复制到ASCII，或单击”信息“按钮，并在跟踪信息”对话框，使用复制到ASCII按钮。

Smaart的出口ASCII数据复制到操作系统的剪贴板。从那里可以粘贴到任何程序接受ASCII格式的数据。制表符分隔的格式，适合大多数电子表格程序直接粘贴到ASCII从SMAART出口。需要注意的是没有选择直接节省ASCII到一个文件，但它是一个简单的事情，只是将数据粘贴到任何文本编辑器如记事本（窗口）或TextEdit（MacOS的），保存文件从那里。

导入ASCII数据SMAART中

在ASCII导入数据时，您将创建一个存储的跟踪对象导入ASCII功能，所以也坐落在“更多”按钮弹出菜单中捕捉静态的痕迹。选择此命令，打开“ASCII导入”对话框如下图所示。点击“浏览”按钮找到并选择要导入的文件，然后告诉Smaart的FFT大小和采样率，你要使用的跟踪对象的创建 - 这两件事情决定的频率间隔 - 并提供一个名称为新的跟踪。

ASCII进口数据应被格式化逗号或制表符分隔列最低，一个频率值，单位是赫兹（在第一的位置）和一个数量级在每行分贝值。可选的第三列对于传递函数痕迹，可能包含相位信息。是否有任何额外的列都包含在该文件中，它们将被忽略。可以分开列由制表符，因为他们通常是，如果你从电子表格或commaa的数据复制。该文件可能还包括开头的注释行以分号“;”或星号“*”字符。 SMAART忽略如果存在任何与这些字符开头的行。

被导入的数据不需要指定您选择的FFT大小和采样率的分辨率。 SMAART将插入新的跟踪对象从你所提供的任何数据点所需的数据点，但是您提供的信息越多，更好的逼近。 SMAART ASCII导入，线性或B样条插值提供了两种类型。线性插值基本上提请之间的已知数据点和地方的未知数据点沿直道线。基数B样条插补使用Bezier样条线，而不是在其近似的直线，在概念上类似于数字 - 模拟转换器如何重建模拟信号采样数据。一般来说，它应该提供一个更接近真实世界的信号比简单的线性插值。

Impulse Response Mode冲激响应模式

IR Analysis Mode

IR分析模式

冲激响应模式主要是用来分析大型脉冲响应测量，适用于室内声学分析。它是有用的，看着反射，确定共振，发现延迟时间，或任何其他应用程序，你想要得到近距离和个人的脉冲响应。点击“开始”按钮，触发脉冲响应录音机和测量完成后，显示结果。 SMAART会自动找到为你的冲动响应，这将通常对应的传播延迟时间的测量，测量每次运行的最高峰。一旦你有一个脉冲测量，你可以操纵被抓获的数据，并计算各种声学和语音可懂度的测量。

对于脉冲响应模式的更多信息，请参阅以下主题：

IR mode control strip

IR模式控制条

IR Plot Area红外绘图区

Impulse Response Options Menu冲激响应选项菜单

IR Mode Control Strip IR模式控制地带

IR模式控制地带

IR模式中的控制条包含最常用的控制影响的脉冲响应测量的行为和外观。必然不同于在实时模式下出现的版本有很大的不同，因为他们控制的功能。

IR模式控制条的上部，提供了用于访问控制的声学和可理解性工具，改变显示窗格，和实时模式切换回。正下方，你会发现信号发生器控制。向中心移动，你会发现控制配置脉冲响应录音机。最底部的部分专门显示和后处理功能。需要注意的是这些相同的控制，和一些额外的选项，可以发现脉冲响应“选项卡的”选项“对话框。

信号发生器

该信号发生器在脉冲响应模式在本质上是在实时模式中的一个相同。信号发生器信号发生器选件配置的更多信息，请参阅主题。

脉冲响应录像机控制

在冲激响应控制区的顶部的两个下拉列表中选择的FFT大小（或者由样本数，或时间常数），以及有多少捕获的脉冲响应的测量时所使用的平均数的控制。平均值的数目增加，往往会增加花费的时间就可以完成测量（并可能导致“的时间拖影”，如果有显着的时变系统中的量而牺牲以提供更好的信号 - 噪声比检验）。

下面的FFT和平均化控制是一对下拉列表中选择的传递函数的测量组和信号对*。需要注意的是，使用双FFT传递函数方法（我们通常做在SMAART）捕获的脉冲响应时，使用两个输入信号。当你简单地记录然而，一个波形文件（例如，记录弹出一个气球或手枪射击），只有所选的信号对测量信号通道被记录下来。

接下来，你会看到一个条形按钮，打开脉冲响应记录。三角（“玩”）按钮开始刻录机，并运行它适当的时候（基于FFT大小选择）。通常情况下，当你录制的脉冲响应录音机运行一次，采集数据，计算的脉冲响应，然后退出，并显示结果。单击“连拍”按钮导致的脉冲响应录音机立即开始一个新的测量，每次测量完成，直到你告诉它停止。点击广场（“一站式”）按钮用于停止连续测量，或中止，而正在进行中的单脉冲测量。通函（“记录”）按钮记录使用选定的TF对测量信号。wav文件。

根据测量的开始/停止键是一个状态栏，跟踪记录和脉冲响应的过程中的脉冲记录器正在运行时，以及在所选择的传输函数测量对测量信号和参考信号的一对信号电平表。的信号电平米的右边是一个延迟值“框中。这种延迟框同步与相应的TF在实时模式下对滞箱。点击上的“P”延迟框旁边将设置延迟值的峰值脉冲响应到达（峰值延误）。

*请记住：任何转让函数信号对可以用来驱动的脉冲响应记录。如果你还没有配置TF对，点击锤子和扳手图标旁边集团选择下拉菜单访问的测量配置。

显示和后处理控制

该过滤器的选择器加载一组倍频或3倍频程，可用于进行后处理的脉冲响应的带通滤波器。过滤器应用于非破坏性仅显示功能。乐队列表框中选择一个带通滤波器，频带中心频率。对于过滤的数据选择宽带。

IR Mode Plot Area

IR模式图区

IR模式图区

在脉冲响应模式的主屏幕布局是实时模式的布局相似。你有一个绘图区的左边和右边的控制条上。绘图区设有一个小的线性时域脉冲响应窗格的顶部是始终存在的。此窗格功能放大在时间域图在主屏幕的一部分，当你作为一个导航援助。一旦放大，您可以使用此图的右下方删除测量的放大区域外的部分裁剪“按钮。裁剪是不是永久性的，再次点击“裁剪”按钮，将显示原始的冲动响应。但是，如果您的被裁剪保存的脉冲响应，仅裁剪部分将被保存。在最上面的图窗格中的左下角，有一个小三角“部件”，可以拖动有权调整“时间0”的测量。

在实时模式下，该地块面积可以细分为两个窗格，每个窗格可以包含五个不同的图表类型：任何一个对数或线性幅度缩放的脉冲响应（IR），一个信封时间曲线（ETC） ，“频率”（频谱）的情节，或光谱仪。每个窗格中的情节类型是可选的情节类型“菜单中的图形的左上角。

施罗德曲线和混响衰减标记都显示，如果施罗德和T60选项控制条上启用日志情节。随着T60的功能，直接到混响，早期衰减时间，和RT60测量都显示情节。的时间和幅度上的差异也显示对衰变标记之间。

登陆，等;摄谱仪图的左侧的两个阈值的窗口小部件，用于改变光谱仪的动态范围。要查看光谱仪的脉冲响应，从地块选择下拉列表中选择“光谱仪，并单击”计算器“按钮，右上方的摄谱仪情节。如果测量的脉冲响应被裁剪，或改变时间0，摄谱仪将需要重新计算。 FFT大小和重叠在屏幕上控制个也可以在右侧的摄谱仪情节。冲激响应选项“对话框中，可以发现其他控制。

Acoustics and Intelligibility Metrics声学和清晰度指标

大部分的功能​​，是以前在Smaart的AcousticTools 4在SMAART V7。常见的声学和可懂度指标很容易被记录，然后分析脉冲响应测量计算。

反向时间积分曲线（施罗德集成）

点击施罗德按钮控制条顶部附近将显示施罗德集成的曲线，它代表的衰减测量冲动。施罗德曲线的T60衰减标记的初始定位的基础，但它也作为一种视觉指南手册重新定位标记服务器。

RT60

RT60混响时间（又名，T60，T30，T20，相信它或没有）的时间量，它会采取一个系统在给定的衰减率衰减60分贝。此值计算基础的LR1和LR2标记的位置上。按一下T60的按钮显示的混响衰减标记对施罗德集成曲线，并自动计算RT60根据自己的位置。最初，SMAART将定位为你的标记，但你可能需要手动调整他们更紧密地匹配混响衰减测量。将鼠标悬停在任何的衰变标记将显示他们的时间和震级的位置。

LN标记的理想位置是“马鞍”的地步混响衰减斜率满足系统的本底噪声，但它是非常困难的数学估计这点的位置和，LN的位置，可以显着影响的定位LR2。 LN需要手动调整，这是很常见。移动LD或LN标记会自动计算和定位LR1和LR2标记的。一旦衰减标记的位置，RT60被显示在右上方的情节。请记住：RT60的情节显示仅适用于所选择的频带（宽带或通带）通过开放的全波段表，您还可以查看所有倍频程和1/3倍频程的RT60值。

混响衰减标记的

LD（平直接）被放置在幅度，这通常代表的声音直接到达的最高点，上方的时间和幅度计算早期衰减时间和时间零点明确因素，并直接到参考点混响比例。移动劳工处会重新计算并重新LR1和LR2。

乐（早期衰减电平）被置于从LD反向时间积分曲线（通常称为一个施罗德曲线）下降10分贝。这是早期衰减时间的计算和分割时间参考点直接到混响比例较低的时间和幅度参考点。

LR1（混响电平1）被放置5分贝的LD施罗德集成曲线。这是最初的混响时间计算的参考点。

Lr2的（混响等级2）是第二个参考点的混响时间计算。优选放置在30分贝，Lr1的和至少10分贝以上的脉冲响应的本底噪声。如果没有足够的信号 - 噪声为优选放置，它会被放置于20或什至10分贝降。

LN（本底噪声）放置点衰减斜率符合本底噪声（称为“鞍点”）。 LN最通常需要手动调节，但是移动会自动重新计算LN LR1和LR2。

全波段表

点击控制条中的“全波段”按钮，将显示全波段表窗口，其中列出了宽带数据，倍频程，1/3倍频程的声学和可懂度指标。全波段表窗口“模式”，这意味着它可以保持打开状态，而你调整主要红外屏的衰变标记。由于此窗口中列出的测量是基于上衰减标记，它们将自动更新的标志物发生变化时。

为了方便起见，可以移动和全波段表中的每个列值排序。在整个全波段表中包含的数据以及它下面的测量，可以通过点击“保存”按钮，保存到一个制表符分隔的文本文件，也可以通过点击“复制”按钮复制并粘贴到电子表格或文本文件。

下面是完整的破败智通/全波段表中显示的内容：

RT60或“混响时间”是混响衰减的测试系统下的一种表现。请参阅本节

EDT或早期衰减时间指系统需要完成60 dB的衰减，基于初始衰减的信号（LD勒的时间）

DTR或直接到混响是直接能源的水平，和水平的混响声能量在混响衰减斜率的顶部之间的相对差异。

C10，C35，C50和C80是明确因素。清晰度是初音之间的比例和后期声音的脉冲响应。数追加到“C”代表早期的声音和声音后期到C附加的数量，以毫秒为单位分割时间在毫秒之间。例如，C35的声音到达的整体混响能量从35毫秒的点相比，于35毫秒的直接声音的能量比为混响能量衰减至低于环境的本底噪声。

CIS或普通清晰度量表用于与多个语音可懂度测量的一个共同的尺度是一个参考尺度。独联体值是十进制的0到1的规模，0贫穷清晰度和卓越的可懂。

STI或语音传输指数是一个客观的估计，人类语音传输通过被测系统的可理解性。它是基于在较高频率的载波的相对损耗非常低的频率调制。 STI是表示从0到1，其中0表示完全无法理解的结果，图1是表示在传输的调制信号，而不会丢失卓越的可懂之间的一个分数值。

STI计算从调制传递函数（MTF）为7个倍频程从125赫兹到8千赫，和评估13个调制频率，在每个频带中。每个频带中的所有的调制频率的结果组合成一个带带调制传递指数（MTI）。每个倍频程的MTI数字进行加权相加，以产生一个单一的数STI图中，赋予每个频带的权重代表其整体的语音清晰度的贡献的重要性。男性和女性的语音可懂度分别估计可以得到时，使用不同的加权表计算STI。除非另有说明，假设最坏的情况下，因为它通常被视为男性扬声器的加权。

一个系统的调制传递函数可以直接测量通过使用专门的测试信号，或间接地计算出被测系统的脉冲响应。 SMAART采用间接的方法。需要注意的是调制频率的范围为STI范围从0.63 Hz至12.5赫兹，即间接方法需要至少为1.6秒的脉冲响应的长度，以获得需要的最低频率点。

STIPA（STI公共广播系统）是一个不太严格的变种STI（见上文），专门用于测量公共广播系统。 STIPA已验证只为男性讲话。唯一的功能差异如何STI和STIPA的计量，而不是评估13调制频率在每倍频程带，针茅使用只有两个频率每波段，以减少所需的时间，可直接测量的调制传递函数（MTF）。由于SMAART计算系统的MTF间接地从它的脉冲响应和STI需要所有13个调制频率也用于为STIPA（只是没有在每个波段），有没有特别的优势使用在SMAART STIPA的。我们目前主要用于与其它测量系统只提供STIPA相关。

欲了解更多信息STI和STIPA上，包括如何计算索引的详细信息，建议的做法，工作表和报告格式，请参考IEC 60628-16。

TLOW的平均混响时间为125和250赫兹倍频程。

TMID的平均混响时间为500和1000赫兹倍频程

低音比是TLOW TMID之间的

％的Alcons或百分比衔接的辅音损失传输丢失的辅音的百分比，是一种测量的值越小，代表更好的可懂度。 SMAART进行短期和长期形式的Alcons测量，主要的区别是龙的形式需要考虑环境噪声和短期形式不。

全波段窗口单击“详细信息”按钮，在打开的STI的详细信息如下所示的对话框。

MTI - 调制传递指数是一个综合的跨所有13个每个倍频带的STI调制频率调制损失数字。

MTIPA - 八度的MTI针茅，每倍频程的基础上，两个调制频率。

EQ分贝 - EQ值可以手动输入到EQ分贝排STI详细信息窗口的测试应用均衡的影响

噪声dB - 如果进口使用进口噪声频谱测量，的噪音分贝行会显示的分贝值，每个波段，该本底噪声测量。这些领域也可以手动编辑。

Measurement Config Panel测量配置面板

Configuring Real-Time Measurements配置实时测量

可以做出什么样的谱，传递函数或脉冲响应测量在SMAART7之前，你必须首先创建一个或多个实时测量配置。每个实时测量在SMAART7是类似于一个微小的以前版本的副本SMAART - 我们可以参考这些实时测量对象，不同的“会议”，“发动机”或简单的“三围”。由输入通道选择（S），FFT大小和其他相关的实时频域测量的参数的实时测量。许多这些参数通常应用于全球所有频谱或传递函数测量。对于大多数人来说，你也可以选择覆盖全局设置，并设置单独测量的参数明确。

在SMAART7所有实时测量属于一个测量组。有单独的组频谱和传递函数测量和两种类型，您可以配置多个组。设置多个新的测量组可以很方便的在多种不同的方案，例如，当你有很多的测量信号源管理和测量周围隐藏和取消隐藏，不想花了很多时间来滚动，当你从一个大系统到另一个系统的一个部分，或者当你经常使用多个系统和/或输入设备

配置频谱或转让功能团体和个人分配给他们的测量是通过测量配置对话框。要访问“测量配置”对话框中，单击“选项”按钮组选择（如上图所示），或从“选项”菜单中选择“测量配置。频谱和传输功能团体和测量可用的选项有所不同，但是，“测量配置”对话框中奠定了大致相同的两种类型的测量。在左边是一个树控件，扩展分支机构。树状视图显示所有配置的测量组和个人的测量对象。树视图提供了手段要新增群组，复制或删除现有组。

在“测量配置”对话框的右侧，一系列的标签页面提供访问所有的组和组，目前选择的测量选项。每个组都有一个组“选项卡组中列出所有的测量。从这个选项卡中，你可以添加新的测量和现场的平均值，并设置测量值出现的顺序。当你添加新的测量一组选择的新频谱测量或新TF测量按钮（取决于是否是一个传输功能或频谱组），新的选项卡页面被创建，提供了访问所有测量参数，测量。当你选择了一个活的平均组“选项卡上，您可以选择单独测量要通过选中或取消选中左栏中的复选框的平均分配。

下面的组和测量“选项卡，并高于全球控制按钮来创建新的平均值或输入测量。在测量配置“对话框中，你可以手动输入一个分贝偏移，您可以选择清除所有偏移”按钮，清除。全球控制设置选定的测量类型适用于所有测量，除非您特别选择其他方式。对于测量参数的更多信息，请参阅频谱和传递函数测量配置的主题。

Configuring Spectrum Measurements配置频谱测量

当频谱测量组中选择配置对话框中的选项相当简单。要创建一个新的光谱测量，点击的新频谱测量按钮。这将打开一个小对话框，在那里你会指定一个名字的测量和选择输入设备和通道来驱动它。要创建一个新的Live平均，单击新的平均按钮。在这种情况下，你只需要指定一个名称的平均水平。创造一个活平均后，您将需要选择一个或多个活着包括测量。

移动选定的测量或现场平均向上或向下列表中使用向上或向下箭头按钮。测量和现场平均会出现在控制条在主屏幕上，因为他们做相同的顺序在此列表中，当你选择了这里您的活跃频谱组被配置。

本集团及测量“选项卡下面有三个全局控制FFT大小，平均和频率规模：

•

快速富立叶变换（FFT）的点数是指进入FFT变换到频域的时域采样的数量。

•

平均计算指定的时间长度超过单个测量的平均值，以平滑和稳定的痕迹，或在屏幕上的条形图。

•

频率规模（规模），设置显示分辨率为频域数据。频率的比例选项包括窄带频率分辨率与对数（记录）或线性频率缩放（林），以及从全八度1/24-octave的分数倍频带状数据。

•

加权分配加权曲线订阅的全局设置的所有测量。如果你想分配到一个单一的测量或平均加权曲线，你可以做到这一点对个人测量标签（见下文）。常见的加权曲线包括A，B和C加权用于SPL和LEQ测量的和调整影院音响系统的响应曲线的X使用。

现场测量标签

在每个测量“选项卡上，您可以编辑的测量名称，并检讨输入设备和通道选择。点击打开色板颜色选择，使您能够改变颜色的测量跟踪。情节控制确定选定的测量图窗格出现时，两个相同类型的图表显示在SMAART。还可以任意添加延迟的测量，虽然这通常是不可取的。

如果你想使用一个特定的设置选定的测量平均或加权，而不是订阅频谱测量全球平均设置，您可以取消勾选使用全局旁边的复选框平均控制和选择您希望使用的平均设置。由于分数倍频带表上创建飞，不适合到FFT大小SMAART的7允许你混合并匹配频谱显示的频率分辨率。 FFT大小和频率规模，因此仅作为全局设置频谱测量。

平均活标签

实时平均在各个选项卡，你可以编辑跟踪名称更改显示的颜色，采用加权曲线，并设置要使用的类型的平均（dB或电源）。功率平均光谱数据是最常见的选择。要更改跟踪颜色，请单击色样以弹出颜色选择器对话框。

另请参阅：

测量配置对话框

频谱选项

配置频谱测量

Configuring Transfer Function Measurements配置传递函数测量

转移的职能组的配置选项频谱组相似，但也有一些更多的选择，在这种情况下。要创建一个新的传递函数测量，点击的新TF测量按钮。这将打开一个小对话框，在那里你会选择的参考和测量信号的输入通道，并指定新的测量的名称。要创建一个新的活的平均水平，选择新的平均按钮，并指定一个名字为Live平均。创建平均后，你将需要添加一个或多个传递函数测量组“选项卡上的列表中选择其名称和检查在左栏中的复选框中的一个或多个。

移动选定的测量或现场平均向上或向下列表中使用向上或向下箭头按钮。测量和现场平均会出现在控制条在主屏幕上，因为他们做相同的顺序在此列表中，当你选择了这里为活动的传递函数组配置。

本集团及测量“选项卡下面有一些全球性的测量选项会影响所有传递函数测量（除非您选择其他方式）：

•幅度阈值设置参考信号的分贝值，该值必须超过新数据之前，允许在一个给定的频率测量。

•消隐阈值设置的值，必须达到或超过前一个数据点在图形上显示的连贯性。

•快速富立叶变换（FFT）的点数是指进入FFT变换到频域的时域采样的数量。 Smaart的7当MTW被选中时，执行多个的FFT，然后结合成一个单一的频率数据集的结果。在这种情况下，所用的各个FFT大小用户不能选择。

•平均计算指定的时间长度超过单个测量的平均值，以平滑和稳定的痕迹，在图形上。

• MAG平均类型设置类型的平均幅度痕迹。极地（RMS）或复杂的（矢量）的选项。相痕迹总是使用复杂的平均值。

•相位平滑设置相显示的平滑型。

• 幅度平滑设置的平滑型幅度的痕迹。

•权重分配的加权曲线的测量。常见的加权曲线包括A，B和C加权用于SPL和LEQ测量的和X用来塑造影院音响系统的响应曲线。

现场测量标签

在每个测量“选项卡上，您可以编辑与每个传递函数测量其他各种相关的测量参数。某些测量选项具体到每个测量，如测量名称，延迟时间，显示颜色，输入设备，测量和参考信号的渠道，和情节分配。其他人可能会单独设置为一个给定的测量或全球所有测量类型（频谱或转让功能）。

您可以通过编辑“名称”字段中的文本，然后按键盘上的[Enter]键以套用变更，更改名称的测量。提交的延迟设置测量参考信号的延迟。点击打开色板颜色选择更改跟踪颜色分配给测量。情节控制确定选定的测量图窗格出现时，两个相同类型的图表显示在SMAART。对于传递函数测量，你也可以颠倒跟踪，如果你喜欢 - 反相跟踪字面上把它倒挂扭转的迹象，所有的幅度值，在图形上。

除了测量特定的设置，发现在全球的传递函数测量设置相同的参数也将出现在每个传递函数测量标签。如果你希望传递函数测量覆盖全球任何设置的，你可以这样做，取消勾选框，说使用的参数，你希望覆盖全球下。您的选择相关参数（仅仅对于这个度量）届时将受到任何后续更改全局设置。

“输入设置”部分中的控件设置每次测量中使用的参考和测量信号的输入设备和通道选择。在一般情况下，阻力最小的路径，使传递函数的测量，积极记录的参考信号和测量信号为每个测量使用相同的物理设备。 SMAART将允许你从两个不同的设备捕获信号，如果你打开​​“允许多设备传输功能”选项页的主要选项“对话框传递函数。如果您使用此选项，两台设备的采样时钟应该是同步的，在某种程度上防止分歧。另外要注意，有可能是两者之间的输入设备，这可能会改变您每次启动和停止测量一些相对延迟。

也可以被引用传递函数测量内部到SMAART的信号发生器转移功能页面的“主选项”对话框，选择“启用”允许多设备传输功能“选项作为您的参考信号源发生器。在实践中，也有一些注意事项再次这样做，主要是与延迟时间。一方面，从输出到输入的测量系统的延迟时间成为测量绝对延迟时间的一个因素。 （这通常不是一个因素时，积极主动录制两个输入信号。），另一种是通过测量系统的延迟测量未必一致，这意味着你可能需要重新测量延迟每次停止重新开始测量和/或信号发生器。最后，如​​果测量信号的用于刺激被测系统的输入和输出不相同的时钟，那么基准延迟时间将受漂移测量时，不只是当重新开始测量。

平均活标签

实时平均在各个选项卡中，你可以编辑平均的名称，更改跟踪颜色，转换跟踪或覆盖全球的传递函数测量的加权和平滑设置。要更改跟踪颜色，请单击色样以弹出颜色选择器对话框。

Configuring Transfer Function Measurements配置传递函数测量

转移的职能组的配置选项频谱组相似，但也有一些更多的选择，在这种情况下。要创建一个新的传递函数测量，点击的新TF测量按钮。这将打开一个小对话框，在那里你会选择的参考和测量信号的输入通道，并指定新的测量的名称。要创建一个新的活的平均水平，选择新的平均按钮，并指定一个名字为Live平均。创建平均后，你将需要添加一个或多个传递函数测量组“选项卡上的列表中选择其名称和检查在左栏中的复选框中的一个或多个。

移动选定的测量或现场平均向上或向下列表中使用向上或向下箭头按钮。测量和现场平均会出现在控制条在主屏幕上，因为他们做相同的顺序在此列表中，当你选择了这里为活动的传递函数组配置。

本集团及测量“选项卡下面有一些全球性的测量选项会影响所有传递函数测量（除非您选择其他方式）：

•

幅度阈值设置参考信号的分贝值，该值必须超过新数据之前，允许在一个给定的频率测量。

•

消隐阈值设置的值，必须达到或超过前一个数据点在图形上显示的连贯性。

•

快速富立叶变换（FFT）的点数是指进入FFT变换到频域的时域采样的数量。 Smaart的7当MTW被选中时，执行多个的FFT，然后结合成一个单一的频率数据集的结果。在这种情况下，所用的各个FFT大小用户不能选择。

•

平均计算指定的时间长度超过单个测量的平均值，以平滑和稳定的痕迹，在图形上。

•

MAG平均类型设置类型的平均幅度痕迹。极地（RMS）或复杂的（矢量）的选项。相痕迹总是使用复杂的平均值。

•

相位平滑设置相显示的平滑型。

•

幅度平滑设置的平滑型幅度的痕迹。

•

权重分配的加权曲线的测量。常见的加权曲线包括A，B和C加权用于SPL和LEQ测量的和X用来塑造影院音响系统的响应曲线。

现场测量标签

在每个测量“选项卡上，您可以编辑与每个传递函数测量其他各种相关的测量参数。某些测量选项具体到每个测量，如测量名称，延迟时间，显示颜色，输入设备，测量和参考信号的渠道，和情节分配。其他人可能会单独设置为一个给定的测量或全球所有测量类型（频谱或转让功能）。

您可以通过编辑“名称”字段中的文本，然后按键盘上的[Enter]键以套用变更，更改名称的测量。提交的延迟设置测量参考信号的延迟。点击打开色板颜色选择更改跟踪颜色分配给测量。情节控制确定选定的测量图窗格出现时，两个相同类型的图表显示在SMAART。对于传递函数测量，你也可以颠倒跟踪，如果你喜欢 - 反相跟踪字面上把它倒挂扭转的迹象，所有的幅度值，在图形上。

除了测量特定的设置，发现在全球的传递函数测量设置相同的参数也将出现在每个传递函数测量标签。如果你希望传递函数测量覆盖全球任何设置的，你可以这样做，取消勾选框，说使用的参数，你希望覆盖全球下。您的选择相关参数（仅仅对于这个度量）届时将受到任何后续更改全局设置。

“输入设置”部分中的控件设置每次测量中使用的参考和测量信号的输入设备和通道选择。在一般情况下，阻力最小的路径，使传递函数的测量，积极记录的参考信号和测量信号为每个测量使用相同的物理设备。 SMAART将允许你从两个不同的设备捕获信号，如果你打开​​“允许多设备传输功能”选项页的主要选项“对话框传递函数。如果您使用此选项，两台设备的采样时钟应该是同步的，在某种程度上防止分歧。另外要注意，有可能是两者之间的输入设备，这可能会改变您每次启动和停止测量一些相对延迟。

也可以被引用传递函数测量内部到SMAART的信号发生器转移功能页面的“主选项”对话框，选择“启用”允许多设备传输功能“选项作为您的参考信号源发生器。在实践中，也有一些注意事项再次这样做，主要是与延迟时间。一方面，从输出到输入的测量系统的延迟时间成为测量绝对延迟时间的一个因素。 （这通常不是一个因素时，积极主动录制两个输入信号。），另一种是通过测量系统的延迟测量未必一致，这意味着你可能需要重新测量延迟每次停止重新开始测量和/或信号发生器。最后，如​​果测量信号的用于刺激被测系统的输入和输出不相同的时钟，那么基准延迟时间将受漂移测量时，不只是当重新开始测量。

平均活标签

实时平均在各个选项卡中，你可以编辑平均的名称，更改跟踪颜色，转换跟踪或覆盖全球的传递函数测量的加权和平滑设置。要更改跟踪颜色，请单击色样以弹出颜色选择器对话框。

Managing Configuration Files管理配置文件

当您关闭Smaart的测量结束后，您的选择，几乎所有的用户可指定程序设置存储在配置文件中，使他们可以恢复你的下一个会议。有些人觉得它希望保持他们的工作副本已损坏的情况下这个文件的​​副本，或者他们想将其设置到另一台机器的配置，他们只使用一个特定的任务或快速恢复。在其他情况下，你可能只是想消灭了当前配置的设置并恢复到原来的上电默认Smaart的。配置管理界面，使您能够做所有这些事情。更改配置会重置所有测量和IO设备设置的设置存储在文件加载，但不会打扰您存储的测量数据

存储当前的程序设置一个新的配置文件，从文件菜单中选择“管理配置。这将打开配置管理上面所示的对话框。单击“另存为”按钮，并提供新的文件创建备份的名称。要载入先前保存的配置，在对话框下部的列表中选择它，然后点击“召回”按钮。回顾配置将加载所选配置文件的所有设置到目前配置（这很像一个“还原点”的行为）。

重置当前配置为默认设置

要重置所有当前选定的配置文件到SMAART的首轮默认设置，单击“还原为默认值”按钮。请注意，这将消灭的所有设置SMAART，但它不会影响保存的配置。

User Defined Views 用户定义的视图

SMAART是硬编码显示单个RTA情节，启动时，点击传送按钮控制条，阴谋分裂相图显示在顶部，底部级剧情。您也可以捕获和保存您最常使用的若干意见，并将它们分配到快速访问热键

Capturing or Assigning a View捕获或指定一个视图

为了捕捉一个视图，只需设置该地块的类型和方向，你想，从“文件”菜单中选择“查看”，然后拍摄。现在，你将被提示来命名视图，并将其分配给一个插槽（默认插槽是下一个开放插槽）。你的观点，然后可以访问从“视图”菜单上按一下，或按数字键匹配相应的插槽数。

我们已经预先填充一些常见的情节布局的插槽，但他们可以很容易地覆盖您的首选浏览

Managing Views管理视图

捕捉您的首选的看法后，你可以很容易地管理他们通过单击“查看”，然后选择管理。从这里，你可以捕捉当前视图，并将其分配到选定的插槽。您也可以删除视图，重命名视图，并重新排列视图。

The Options Menu“选项”菜单

“选项”菜单在SMAART7提供了大多数用户的配置参数和属性的访问。大多数在此菜单中打开的对话框窗口，为您提供广泛的控制Smaart的配置程序的参数和选项的详细信息显示测量数据，输出测试信号等的命令，请参阅下列主题。

Measurement Config测量配置

Audio Device Options音频设备选项

General Options “常规选项”

Spectrum光谱

Transfer Function传递函数

Impulse Response冲激响应

Zoom放大

Delay延迟

SPL/ LEQ

Signal Generator信号发生器

High Contrast高对比度

Reset Averager复位平均器

Toggle Coherence切换连贯性

Measurement Config

测量config命令打开“选项”菜单中的测量配置的控制面板，在这里你可以创建和管理进行实时测量配置和测量组。对于创建和管理7 SMAART实时测量的更多信息，请参阅以下主题：

Measurement Config Panel

Confiuring Spectrum Measurements

Configuring Transfer Function Measurements

Audio Device Options

音频设备选项“对话框在SMAART 7 Smaart的测量所使用的所有输入和输出设备设置全局的采样速率和数据字长（每个样品位），使您可以管理的设备出现在设备选择菜单，并提供访问扩展设备选项​​。

重要说明用户旧版本SMAART的：在7 SMAART，音频设备选项“对话框中有没有作用，在选择输入驱动测量或Smaart的信号发生器的输出通道（次）。现在位于测量配置面板和信号发生器的输出选择输入选择实时测量是在信号发生器选项。

管理输入和输出设备

音频设备选项的输入设备和输出设备选项卡中显示的音频设备列表到SMAART和他们目前的状态。这份清单可能包括正在安装的设备和设备当前未连接前几届会议。每个选项卡上的表状态栏会显示“OK”的设备SMAART启动或“N / C”时，先前连接的设备没有找到能够成功地打开。

API：每个选项卡上的驱动器名称“列中列出的名称报道时由操作系统SMAART最初发现设备和音频API用来解决它的每一个已知的设备。在MacOS，API始终是CoreAudio的。在Microsoft Windows系统中，它可能是波（Windows的原生音频API）或ASIO。每个设备的友好名称是自动设置的名称相匹配报道由设备驱动程序，当一个新设备被发现。如果你想看到一个不同的名称SMAART设备选择菜单中的设备，你可以直接通过点击您的鼠标或其他指针设备，并键入一个新的名称，您选择的编辑这个字段。

如果您的计算机设备列表中包括音频设备，连接或悬空，你想Smaart的忽视，你可以点击左边的复选框以它的名字忽略列Smaart的从设备选择菜单中会忽略它在其他程序中。这是特别方便，在Windows系统上，在同一个物理设备可能会多次出现波和ASIO设备。

一个未连接的设备选择它的名字，点击表格下方的“删除”按钮，可以删除不再使用。 “设置”按钮，打开“设备配置”页，为选定的输入或输出设备。

设备配置

当你输入或输出的音频设备“选项”对话框中的“设备”选项卡上选择一个设备，设备的属性对话框出现。对于输出设备的属性包括司机只是每个输出通道和友好名称字段名称，你可以通过点击您的鼠标和打字的新名称编辑。输入和输出设备的特性还包括清除设置“按钮，擦拭设备的所有用户指定的设置并返回到默认状态。对于输入设备，还有一些额外的选项。

CAL偏移（输入设备）

输入设备的校准偏移列列出所有输入通道的偏移校准。表示该通道是参考数字满刻度校准偏移量为0.00分贝。非零偏移通常是到达通过敏感性校准，使用声级校准器连接到一个麦克风。要访问Smaart的幅度校准对话框，单击下面的通道表校准按钮。或者，如果您知道您的麦克风和输入设备的电气敏感性，或希望使用这个设置用于其他目的，你也可以编辑的值在Cal偏移列直接通过点击任何值，键入一个新的号码。

麦克风（输入设备）

Smaart的知道所选择的输入装置的电气灵敏度时，你可以在SPL测量校准一个输入通道输入连接到它的麦克风的灵敏度。 Smaart的将自动计算出从数字满量程校准所需的偏移量。适用时，单击此列中的任何条目显示您先前输入的麦克风，其敏感性清单。如果您所使用的麦克风是不是在名单上，但你知道它的灵敏度，可以将它添加到列表中，通过下面的表格来显示“麦克风”对话框中点击“话筒”按钮，然后单击“新建”按钮。将提示您输入您的麦克风输入名称和它的灵敏度以mV /帕斯卡尔。如果你有已知的增益，但未知灵敏度的麦克风，还可以测量麦克风的灵敏度，并把它添加到列表通过SPL校准对话框输入设备。请注意Smaart的，如果不知道所选择的输入装置的模拟电气灵敏度，“麦克风”列显示为灰色输入通道中的表中的“麦克风”按钮被禁用。

麦克风校正曲线（仅输入设备）

麦克风输入设备的校正曲线柱列出分配给任何设备的输入，如果适用的校正曲线。麦克风校正曲线是个人麦克风测量测量频率响应，SMAART可以使用在其响应的RTA和传递函数幅度显示（目前不支持相位响应补偿），以弥补肿块和颠簸。该信息可以由生产商提供的，在测试实验室或由用户对一个已知的参考麦克风测量。要选择以前进口的校正曲线输入通道中，单击您想要分配的通道选择列表可用曲线的的麦克风校正曲线列。

可以导入SMAART麦克风校正加权曲线在标签或逗号分隔的ASCII文本文件，用一个频率（赫兹），每行一个幅度值（分贝）。 Smaart的假定曲线中的每个点的频率（以赫兹为单位）将在最左边的列和单位为dB的幅度将在未来。如果需要额外的列在文件中都存在，他们只是忽略。校正文件可能还包括分号开头的注释行。这些也将被忽略。要导入一个新的曲线，点击频道表的麦克风校正曲线下面的按钮，然后单击“导入”按钮的麦克风校正曲线“对话框中，浏览到你想要的文件导入并打开它。

General Options

“选项”对话框中的常规选项卡包含一般不属于任何特定的显示或测量类型或涉及到多个显示器的设置。

API

API部分设置Smaart的应用程序编程接口（API），它允许其他程序或设备的实时测量数据直接导入从SMAART通过TCP / IP进行数据交换的状态。除非你确实有一个客户端应用程序设置，可以访问API，它通常是最好禁用它。 “端口”字段中设置客户端访问的TCP端口地址。关连指示灯变为红色GREEEN启用API访问时，，SMAART能够成功连接到指定的TCP端口。

线条粗细

线的粗细控制线条的粗细设置所有的线路图在SMAART，包括传递函数（幅度，相位，即时IR）窄带频谱（线性/对数）和时域和频域显示在脉冲响​​应模式。

•

前景轨迹线图上所有的Z轴顶部设置线条的粗细以像素为单位的数据跟踪。

•

后台跟踪在任何线图上显示多条迹线的顶部曲线以外的所有数据的痕迹像素设置线条的粗细。

光标频率读数

选项​​在本节控制什么样的信息会出现在光标读数在频域图的y坐标。

•

频率 - 光标读数显示只有频率在赫兹的频率协调相应的鼠标光标位置。

•

频率和波长 - 光标读数显示在赫兹的频率和波长，频率以英尺或米，取决于声音节的速度（见下文）的时间和温度单位选择。

•

频率和注意ID - 光标读数显示赫兹频率，该频率对应的最接近的音符。

游标行为

本节中的两个选项决定Smaart的图形里面的鼠标光标的行为。

·免费光标轨道数据 - 当这个选项打开时，鼠标光标将捕捉到前面的数据跟踪在图上，从数据点，数据点作为你移动你的鼠标在绘图从左至右。禁用时，可以自由移动鼠标光标图形区域中的任何位置，无论是有还是没有任何数据。

·锁定光标轨道数据 - 当这个选项被启用，锁定的光标总是会捕捉到最近的数据点在前面跟踪时手动创建（反对使用锁定光标山顶命令）。禁用时，锁定光标可以设置情节上任何一点时，手动将光标置于。

声速

声音转换延迟时间，距离和计算的频率的波长的值，用于将速度设置。

使用仪表/摄氏改变声音的速度（见上文），米和度的距离值和温度值。当这个选项没有被选中，美国习惯单位（英尺和华氏度）。

您可以指定两种方式，无论是通过明确进入的速度值（以英尺或米每秒），或进入气温度（华氏或摄氏），让SMAART计算出相应的音速的速度公允价值为您服务。距离和温度场与改变导致其他任一值进行重新计算。

Spectrum Options

频谱选项卡“选项”对话框中有许多设置会影响RTA和光谱仪显示器的外观和行为。需要注意的是，在此页面上的设置，一些额外的选项 - 尤其是测量参数，例如FFT大小和平均 - 可以发现在全球和测量水平的测量配置对话框中设置频谱测量。

一般设置。

数据窗口（窄带）设置数据窗口的使用条件的FFT窄带（日志或林）频谱测量数据的功能。需要注意的是倍频程和分数倍频带的测量，数据窗口功能被固定为翰。

Y-缩放增量（分贝），设置用于键盘变焦RTA图Y轴的增量。当RTA显示被选中的绘图区中按[+ / =]或[ - ]键将增加或减少的垂直刻度这里指定的分贝数图。

Y-滚动增量（分贝）设置键盘RTA或光谱仪显示屏上滚动的增量。当RTA或光谱仪显示的绘图区域中选择，每按向上箭头[▲]或向下箭头[▼]键将滚动的情节或由指定的分贝数。

Y-发车间隔（分贝）设置网格执政时间间隔传递函数RTA图。

RTA显示设置。

倍频带显示设置用于倍频程和分数倍频带显示器的图表类型。

•

选择酒吧显示带状RTA图，条形图（柱状图）。

•

选择线带状RTA线图显示（发烧图表）。

•

“两者”选项实际上是一个混合叠加窄带频谱轨迹与对数频率缩放超过分数倍频带状条形图显示。

剧情校准电平输入校准偏移量（例如，声压级校准）到RTA测量应用（如适用）和设置默认RTA显示范围至20分贝至120分贝。注意，这可能导致急剧差异的规模之间的校准数据的痕迹和任何未校准的痕迹共享相同的图和所有痕迹在同一时间，可能是不可见的，根据分配的偏移量和幅度范围的曲线图。当这个选项没有被选中，SMAART忽略输入灵敏度校准，并显示所有的RTA数据参考数字满刻度，用默认RTA显示设置在0到-120 dB的幅度范围。

显示总谐波失真（THD）：当这个选项被启用和RTA图分辨率1​​/12th-octave或更高的分数倍频设置，符号总谐波失真（THD）：N％，将出现在光标跟踪读出上面的RTA图，其中n是当前光标频率的计算THD百分比值。 Smaart的THD值是在光标的频率的能量的功率和在接下来的三次谐波频率的分数倍频带中的能量的比率。如果（且仅当）的光标定位在一个单一的正弦波的频率被用于刺激测试中的系统中，此值应反映在该频率的系统中存在的总谐波失真。否则，它是一般意义的。

轨道峰值导致Smaart的跟踪和显示的数据点的幅度和频率，最高幅度在前面跟踪的RTA情节上启用。

幅度范围（分贝）的RTA图设置默认的分贝范围。

峰值保持显示频谱图测量的频率点的峰值幅度的一条线或酒吧。 “保留”的时间可以是无限的，这意味着，遇到的最高幅度只要保持在峰值保持标记作为测量运行，或它们可以被定时，他们将在设定的时间间隔后，衰减。最低定时保持为1秒。如果平均施加到测量，峰值保存可以被配置为反映瞬时数据或兑现平均设置。启用峰值船舱时，数据被存储在捕获的痕迹。

光谱仪设置

切片高度设置摄谱仪中的每一行显示的像素的高度。

历史片设置的最大行数，在光谱仪的历史。这可以超过你能在一个给定的时间，屏幕上显示的行数，让你往回滚动到瞬态事件或其他功能，关闭屏幕滚动。需要说明的是，在历史上的行数越多，需要更多的内存。对于大型FFT大小和很长的历史，对内存的要求是相当大的。

最大所需的内存（16K）计算指定光谱仪基于历史记录的大小在16K FFT大小的内存需求。

灰度变化摄谱仪深浅不一的灰色，而不是颜色。

动态范围（dB的FS）设置上限和下限（最小/最大）边界摄谱仪显示在分贝。频率数据点的幅度值低于规定的最低值（最小值）显示为黑色。在高端范围的值超过规定的最大值设置为白色。

Transfer Function Options

传递函数“选项卡”选项“对话框中有许多设置会影响传递函数的幅度和相位（频率响应）显示器的外观和行为。在此页面上的设置，一些额外的选项 - 尤其是测量参数，例如FFT大小和平均 - 可以发现在全球和测量水平的传递函数测量的测量配置对话框中的设置。

图形设置

频率比例确定用于传递函数显示的幅度和相位与频率缩放类型。 （林）是线性或对数（记录）的选项。

震级阈值（DB）的设置允许的最小幅度的数据中使用的传递函数的测量。在频率的参考信号的幅度并没有满足或超出此处指定的值的数据被忽略，并且将不被添加到平均。相反，该​​值从最新的更新跨越门槛，直到举行新的数据来取代它。这有助于保持噪声传递函数测量。

瞬时响应的前跟踪显示瞬时响应数据，以及与（通常平均）标准的跟踪数据。瞬时响应，启用时，将出现在图形上悬空点，而不是一个行迹。

轨道峰值导致Smaart的跟踪和显示的数据点的幅度和频率，最高幅度在前面跟踪的传递函数幅度情节时启用。

幅度范围（dB）设置显示的传递函数幅度的分贝范围。

Y-缩放增量（分贝），设置用于键盘变焦的幅度图上的Y轴的增量。当传递函数幅度显示被选中的绘图区中按[+ / =]或[ - ]键将增加或减少的垂直刻度这里指定的分贝数图。

Y-滚动增量（分贝）设置键盘传递函数幅度显示滚动的增量。当传输函数幅度显示在绘图区域内选择，每按一次向上箭头[▲]或向下箭头[▼]键将滚动的情节或在此字段中指定的分贝数。

Y-发车间隔（分贝）设置网格执政间隔传递函数幅度图。

相

展开相位“解开”相显示选择时，通过寻找“包裹”相轨迹相交点的+ / - 180°边界，然后选择“接头”这些总结点跟踪给你一个更连续的观点相的响应。例如，一个360°的相移，将显示在0℃上的回绕显示绘制在360℃的展开显示。记住，然而，实际的基础阶段的数据始终是在+ / - 180°的范围内，这意味着包裹显示有依靠一些假设在某些情况下，这可能是值得商榷的。这种类型的显示器往往没有很好地工作，如果传入的测量数据有一个贫穷的信号噪声比。

群时延阶段，选择时，将相邻的频率相显示的时间值（以毫秒为单位）表示偏离最小群延迟之间的相位角。结果绘毫秒为正或负的值，零毫秒为单位的值，对于一个给定的数据点的装置，其中，在完全相同的时间到达，在该频率的参考信号和测量信号。注意的情况下展开的相位，这显示依赖于一些假设可能并不总是正确，效果最好传入的测量数据时，表现得非常出色。

展开相位范围设定的最小值和最大值（单位：度）的展开相位显示。

相干性

显示连贯显示的连贯性，频率跟踪的z轴方向上的传递函数的幅度显示在顶部。 0 dB和图形顶部的幅度之间的显示的上半部分中所示的相干跟踪。

1/4高度连贯性：选中此复选框压缩相干显示，通常绘制的传递函数幅度图的上半部分，顶端1/4的图形。选择此选项，如果你想更通畅的图形区域幅度的痕迹时，显示的连贯性。

消隐阈值％设置允许的最小传递函数显示的幅度和相位相干值。频率数据点采用相干值低于此处指定的值将不会显示。

现场红外显示

现场脉冲响应，使显示的Live红外图。当传递函数的幅度和/或相位显示是可见的，实时红外一个小窗格中出现的情节在顶部区域下方光标读数。如果被捕获，而即时被显示红外传输功能跟踪，实时红外数据也将被保存在跟踪文件中。即时IR从未显示时，只有的RTA和/或光谱仪显示存​​在。

FFT大小设置FFT实时红外显示器的帧大小（样本）。

平均设置用于实时红外显示的平均数量。增加这个值可能会提供一个更稳定的显示响应的费用。

先进的信号选择

允许多设备传输功能，让你选择作为你的参考和测量信号源传递函数测量从两个不同的输入设备的输入通道。请知道这会真的只是工作，如果两个设备的采样时钟同步，不知何故仍然有可能改变每次停止并重新启动测量两个设备之间的相对时延差的问题。

SPL and LEQ Monitoring

大数字读数的SMAART7实时模式窗口的右上角，可以作为一个标准的声压等级（SPL）计，积分等效声级（LEQ）电表，或一个峰值信号电平配置功能仪表校准数字满刻度。标签上方和下方的菜单显示功能，使您能够选择输入通道驱动显示屏和你想执行的测量类型的中心大数值。

声压级选项

要配置这些功能中任意位置单击米的中心部分或选择SPL/ LEQ从“选项”菜单打开的声压级选项“对话框。在这里你可以选择独立加权曲线和集成时间为SPL和LEQ量测，记录指定的文本文件，并进入校准对话框校准输入设备（s）和用于SPL/ LEQ测量的麦克风（次）。

声级计操作时的最大声压等级的记录，可在将显示在左侧的小标号的当前读数（在大的数字）。的最大值函数作为一个复位按钮，清除以前的最大读数，当你用鼠标点击它下面的红点。

同样，当操作，LEQ米，在左边的小数字表示当前的积分时间周期过程中遇到的最大和最小的声级读数。在这种情况下，复位按钮功能和指标，缓冲区的状态会发出红色，直到LEQ缓冲区完全填充在指定的时间内，再变为绿色。 LEQ模式，用鼠标点击此按钮，将刷新LEQ缓冲区，并迫使它重新填充。

Impulse Response Options

Time Domain Display Settings时域显示设置

FFT大小设置FFT帧大小（样本）的脉冲响应记录。

平均设置FFT帧的数目，来记录和平均为每个脉冲响应测量。增加这个值将倾向于以提供更好的信号 - 噪声比完成测量所需的时间量的增加而牺牲。

重叠％设置连续的FFT帧之间的重叠量平均多个帧时，使一个单一的测量。当这个参数设置为一个非零值，每个连续帧的平均股进入前指定的百分比与一个共同的数据。增加这个值将减少需要的FFT帧中获取给定数目的平均测量的时间量。权衡的是，你将实现改善信号噪声比少，那么你会得到相同数量的帧不重叠。

连续运行导致的脉冲响应记录每次完成测量的脉冲响应后，立即开始一个新的测量，直到你点击“停止”按钮或按[O]键停止测量。

显示IR峰值导致Smaart的幅度和时间坐标定位并显示样品最高幅度在时域显示在脉冲响​​应模式。

Alcons的斯普利特时间（ms）设定的时间值，用于“分裂”在计算的Alcons

过滤器设置

过滤器设置选择是否倍频程或三分之一倍频程带通滤波器滤波脉冲响应数据时使用的成带。

频带选择的带通滤波器的脉冲响应数据的过滤，可以使用由倍频或3倍频程的中心频率，这取决于过滤器设置为当前选择（见上文）。

频率显示设置

平滑设置为频域的痕迹的平滑水平。

幅度范围（dB）确定用于频域幅度显示的最小和最大的分贝值。

光谱仪设置

FFT大小设置FFT变换光谱仪测量帧的大小（样本）。

重叠％连续光谱仪显示的FFT帧之间的重叠。

灰度变化摄谱仪从颜色到灰度显示。

数据窗口设置数据窗口功能摄谱仪显示条件FFT数据。

动态范围（dB的FS）设置上限和下限（最小/最大）摄谱仪显示分贝界限。频率数据点的幅度值低于规定的最低值（最小值）显示为黑色。在高端范围的值超过规定的最大值设置为白色。

Delay Options

Delay Spinner Increment延迟增量微调

延迟微调增量控制设置所依据的增量增加或减少延迟值，当你点击+ / - 按钮旁边延误字段或按[<]或[>]键。这个增量可以指定在样品或毫秒。样品和毫秒领域联系在一起的，所以如果你输入一个值样本中，SMAART会自动计算出相应的时间（毫秒）。如果你指定一个值，以毫秒为单位，SMAART将自动调整它的采样时间的采样率，目前选择到最接近的整数倍数。

Delay Locator延迟定位

FFT大小设置FFT延迟定位器测量中使用的帧尺寸（样本）。为了获得最好的效果，使用的FFT大小的时间常数应该是显着长于被测量的延迟时间内的预期的结果。

平均集数的FFT帧记录和平均起来每个延迟定位测量。增加这个值将倾向于给你一个更好的信号噪声比以牺牲量增加所花费的时间来完成测量。

Delay Tracking延迟跟踪

受理窗口设置量的方差的样本中，你是愿意接受延迟启用跟踪时之间连续传递函数测量。当发现在两次连续测量不同的延迟时间超过此处指定的值，新的测量抛出并再次测量前的延迟时间重新计算。默认值是10个样品。

步骤（毫秒）设定试图重新获取接受窗口外移动的延迟时间时，所用的步长（以毫秒为单位）。默认为5毫秒。

* We recommend that you change these values only if you are very sure that you have a good reason for doing so.

*我们建议您改变这些值，只有当你非常肯定地说，你有一个很好的理由这样做。

Zoom

Configuring Zooms配置放大

从“缩放”选项“选项卡，可以配置自定义缩放视图。此选项卡中的数据字段预先填充了一些常用的缩放值，为您提供便利。

可以创建多达4个不同的放大窗口，每个情节的规模类型。

频率放大可以应用到任何频域图。这些地块包括RTA，光谱仪，幅度，相位图实时模式，以及频率和光谱仪地块冲激响应模式。

绝对时间缩放可以登录，林等地块，以及主时间记录曲线冲激响应模式。

只适用于实时红外情节相对时间放大。

Applying Zooms应用放大

从下拉菜单或热键ALT+1-4缩放菜单，可应用于放大。

从“放大”菜单中选择“默认”将情节设置默认的X轴和Y轴范围。这也可以实现通过使用热键Alt键5，或点击任一图轴。

Signal Generator

信号发生器配置对话框可通过点击信号发生器读出现场实时和脉冲响应模式。 7 SMAART信号发生器支持四种基本的信号类型，随机和伪随机粉红噪声，单路和双路正弦波和基于文件的数据从Windows波（WAV）或AIFF文件。有所不同取决于当前选择的不同的信号的信号发生器的配置选项。

Pink Noise and Speech Weighted Noise粉红噪声和语音加权噪声

粉红噪声的选项包括随机和伪随机。的伪随机噪声的乘方的长度和两个样本可以是频带受限的间隔上重复。随机噪声动态创建流的随机数生成器和时域过滤器大致相同的方式大多数硬件发电机的工作。技术上伪随机数发生器流，但是因为它是随机接种每次启动发电机，一旦启动，这种类型的RNG可以运行几十亿年不重复，我们感到舒适的调用有效的随机噪声。

伪随机噪声的周期长度可匹配所有FFT大小在SMAART提供的。用户可能认识的以前版本SMAART中，我们习惯称之为“同步噪声”，因为周期的长度自动设置为使用FFT大小相匹配。 Smaart的7，因为在任何给定的时间内可以使用多个FFT大小，你必须明确地选择你想使用周期长。该程序不会尝试将它设置为你。

有三种基本的伪随机噪声：宽带粉红色，粉红色和语音带限加权光谱选项。粉红噪声频谱，平放在一个分数倍频RTA显示出现在3 dB每倍频程（10分贝每十年）推出窄带频率规模。频带有限的粉红色噪声是一个名义上的粉红色在一个指定的带宽频谱的信号。语音加权噪声粉红噪声，而是伪随机噪声的频谱形状的基础上长期平均语音频谱（LTASS）的定义见ANSI S3.5-1997。

当伪随机选择周期选择器指定为主要的类型，样品中的噪声序列的重复时间间隔。这是唯一的参数，你需要设置宽带或语音加权噪声。检查频带有限的复选框，激活的起始频率和终止频率控制使您可以指定您需要的通带启动和停止频率。

对于伪随机和粉红噪声，你可以选择RMS或峰值水平，显示输出电平。当显示峰值被选中时，给定的信号电平将读取12分贝（dB）的高于选择显示RMS。

Pink Sweep粉红扫描

粉红的扫频信号是一个对的正弦扫频主要用于使用脉冲响应测量房间声学分析。它可用于实时频谱和频率响应分析，然而，这可以是一个有点棘手，也有一些注意事项要牢记。

在脉冲响应模式中，您可以使用触发脉冲响应选项自动设置扫描长度匹配的DFT大小用于红外测量和触发扫描测量开始。请注意，您通常使用时很少或根本没有平均使用扫描红外测量，有一点得到平均在这种情况下，平均多帧可引起下“时间涂抹”在红外系统中，由于时间差异测试。

如果你想使用扫描实时测量确定的FFT大小设置等于扫描时间，以确保所有的期限内每个FFT频率刺激。还要注意的实时光谱测量，你应该设置数据窗口选择为“无”时，使用扫描。否则，FFT数据窗口可作为一个带通滤波器，如果扫描的FFT的时间或陷波滤波器，如果它不是已对准。 ，由于SMAART强制FFT数据窗口选择翰带状RTA测量，这实际上意味着，扫描只能用于窄带光谱测量SMAART的。

Sine and Dual Sine Waves正弦和双正弦波

正弦波和双正弦波，你可以选择显示输出电平峰值或有效值。当显示峰值的正弦波信号，一个给定的信号电平会读高3 dB，然后选择显示RMS选择。正弦波的频率和输出电平的每个独立地选择。还有一个主输出电平控制设置的整体输出水平。

File-based Signals基于文件的信号

除了内部产生的信号，SMAART，您还可以使用any.wav或AIFF文件作为测试信号。使用基于文件的信号时，你只需要选择你要使用的文件和指定的输出电平。 Smaart的标准化选项被选中时，将缩放信号的峰值电平的零dB满刻度。

Output Device Selection输出设备的选择

信号发生器的输出设备和通道选择（S）设置在信号发生器设置“对话框的下部。 Smaart的任何两个输出（主要和辅助）在任何可用的音频输出装置可以将信号发生器的输出。

High Contrast

高对比度“命令，在”选项“菜单中切换默认的反向图形主题Smaart的配色方案，上一个黑暗的光的配色方案，可能是在阳光下或其他困难的观看环境更易于阅读

Reset Averager

选择复位平均器“选项”菜单命令（或按键盘上的[V]键）清除的平均使用的缓冲区，以增加稳定性，实时显示频域。此命令强制Smaart的“补种”的平均用新鲜数据的缓冲区。该地块将需要一段时间来重新稳定，而缓冲区充满。注意，改变的平均数目，FFT大小或采样率之间进行切换显示模式也重新种子的平均缓冲器。

Toggle Coherence

选择切换连贯性“选项”菜单命令（或按[C]键盘上的键）切换显示的连贯性跟踪传递函数幅值图。的连贯性显示为最上面的跟踪频率上的传递函数的幅度图的相干函数的曲线图。

Reset Decay Markers

该复位衰减标记的命令是唯一可用的，当你在脉冲响应模式，你已经装载/捕获的脉冲响应测量，并且您已经计算T60。单击该命令将复位的衰变标记的位置上主动显示的默认位置SMAART计算

Reset All Decay Markers

复位所有衰减标记命令仅可当你在脉冲响应模式，你已经装载/捕获测量的脉冲响应，并且您已经计算T60。单击该命令将重置所有的衰变标记的位置在所有的频段（记住，T60 SMAART计算为每倍频程和1/3倍频程）。

Basic Measurement Functions基本测量功能

节的目的是提供一个非常基本的一些最重要的测量和分析用于Smaart的概念解释。实际的描述和超过它们是如何工作的引擎盖下这些东西是什么，我们将在这里集中。

RTA Basics

的实时频谱分析仪（RTA）是最常见和广泛使用的单音频和声学分析工具，所以我们推测，大多数用户都至少有一个基本熟悉RTA。但仍有一对夫妇的有关RTA在SMAART，值得指出的兴趣点。对于一件事，RTA Smaarts的声道。您可以分析尽可能多的信号，同时具有输入捕获和/或计算机处理的电源。有没有内置的限制。您也可以从多个麦克风或其它信号源的光谱数据，进行实时的平均值，作为一个单一的光谱测定结果显示。如何设置频谱测量和平均值的详细信息，请参阅测量配置“对话框，并配置频谱测量的主题。

的RTA SMAART的是FFT为基础，在历史上一直是一个双刃剑。基于硬件的RTA的条带的准确性往往是有限的模拟或数字带通滤波器的设计上的限制。在离散傅立叶变换（DFT或FFT），每个频率的数据点或“bin”的本质上作为一个很窄的带通滤波器的功能。当使用较大的FFT大小频段密集，如果FFT数据汇总和分配每个分数倍频带有效过滤功能可以接近理想的矩形。这样做严格和准确的不过是一个平凡的事业，并做实时有效地仍然是比较困难的。分数倍频带算法在SMAART7实际上是一个在整个程序中最复杂得吓人的代码段，并依赖于性能优化过了一段几年发展和完善。

一个FFT的频率分辨率是用于记录和处理传入的音频信号的采样频率和FFT大小的函数。 RTA的显示分辨率是独立的FFT频率分辨率 - 即使是最小的FFT大小，其中个别的FFT箱可能间隔一个八度或更多，除了在某些情况下，所有的分数倍频带选项可用。但它仍然是重要的是使用足够大的FFT，你关心的最低频率分辨率，以获得良好的基础。

使用更大的FFT大小权衡，更高的频率分辨率是指较粗时间分辨率，但SMAART得到解决，这在一定程度上限制使用重叠时域数据进行较大的FFT。即使在32K，目前最大的FFT大小Smaart的支持实时的频域分析，你仍然会得到高达24每秒更新时间常数的FFT大小即使是约0.7秒，假设一个48K采样率。

The Spectrograph摄谱仪

Smaart的7的光谱仪的显示是在随着时间的推移的信号的频谱内容的一种方式。这是RTA显示类似的概念，而不是只停留瞬间在屏幕上出现的信号在生活中每一刻，然后马上又换了，摄谱仪堆叠起来，向您展示一个历史除外。每个图形的水平切片上的光谱仪显示，表示这将是一个更新的RTA显示，对每个频率的振幅所表示的颜色，而不是通过其垂直位置上的图。

有任意数量的应用程序，这个功能就可以派上用场。现场光谱仪一直Smaart的最流行的功能之一，，几乎自引入摄谱仪在SMAART 7代表在以前的版本中此功能是如何工作的重大改进。其中最常见的是反馈狩猎，摄谱仪的过人之处，因为任何持久的基调显示为垂直条纹情节。这使得它更容易看到反馈开始建立比在RTA上显示它变得不够清晰明显脱颖而出之前，往往必须达到一个更高的水平。另一种流行的应用程序是“穷人的极坐标图”，一边走了一圈周围的扬声器，以评估其覆盖模式的操作运行摄谱仪摄谱仪。

在以前版本的SMAART，历史的摄谱仪可以告诉你基本上没有什么可以适合在屏幕上一次，所以如果一个瞬态事件滚动到屏幕之前，你可以暂停显示，或查找其频率，这是已经一去不复返了。在7 SMAART，摄谱仪显示构建内部模型，可以让多达一分钟的价值在历史上的数据，使您能够滚动显示看到的东西，否则，你可能已经错过了。

在的SMAART 7摄谱仪另一个有用的新功能是能够改变的动态范围图上飞。测量在先前版本SMAART中每个转换的条纹在图形上滚动是。除了位图显示在屏幕上变化的显示参数只适用于新的数据变化，没有其他的历史保持。但以来SMAART 7正在建设的光谱仪在内存显示它之前，改变现在可以被应用到模型在内存中，然后用于更新整个显示器。这样不仅可以滚动回看到的东西，你会错过前，您还可以调整图形的动态范围，使其更容易看到。

的光谱仪的动态范围的上限和下限可以设置通过拖动摄谱仪和RTA显示器的左边缘上出现的两个手柄。或者，如果你愿意数值设定的范围内，你仍然可以做，从频谱选项页中的主要选项“对话框中。摄谱仪的其他参数以及频谱股权，如控件的FFT大小和重叠的历史，你想保留的（请注意，可能需要相当长摄谱仪历史了大量的内存），金额，以及是否可显示彩色或灰度摄谱仪。

Transfer Function Basics传输功能基础

的传递函数的测量值进入被测系统中散发出来的信号的信号进行比较。通过检查输入信号和输出信号之间的差异，我们可以推断出该系统的频率响应，其幅度和相位响应，而真正需要知道多少之间发生了什么事 - 假设任何信号之间的差异，进入系统和出来的信号已到的结果，该系统对原始信号做的事。这一战略是一个通用术语系统识别。

图1：传递函数幅度显示。

上的传递函数的幅度显示，因为我们正在看被测系统的输入和输出信号之间的差异，完全平坦的频率幅度响应的系统将读为平坦的一条线在0 dB。在频率，幅度跟踪​​是在零线以上，这是一个迹象表明信号来比去，通常是由于放大或共振声热。在频率的幅度零线下方的痕迹，该系统具有衰减的输入信号以某种方式

图2：传输功能相显示。

类似地，传递函数相位显示告诉我们如何影响，因为它通过系统中，作为频率的函数的输入信号的定时。同样，如果系统在响应时间方面是完全透明的，我们将结束与平线在0°相位显示。如果没有，我们会看到一些相移量表明某些频率通过系统比别人更快或更慢。以度为单位的相移是绘制，是根据每个频率下360°（+ / -180°）表示一个完整周期所需要的时间，在任何给定的频率上的周期时间。

传递函数的测量使我们能够非常精确评估的频率的幅度和相位响应的系统。它们也可以是逆傅立叶变换，以找到该系统的脉冲响应，这是一种非常有用的工具，用于查找的延迟时间和评估的反射，混响的衰减，和其他系统的声学特性。系统的传递函数的测量可以使用几种技术中的任何一个。在所有这些共同的线程到系统中去，以产生一个给定的输出信号，必须精确地知道。这也是最清楚区分从单通道频谱分析技术直接评价只有一个系统的输出传递函数测量的东西。

如最大长度序列（MLS）分析或时间延迟光谱（TDS）的系统识别技术是依赖于刺激，需要使用的公知的输入信号 - 即，扫描或伪随机噪声序列。 MLS和TDS都是受欢迎的，因为它们在早期的声学测量系统需要相对少的计算能力相比，基于FFT的传递函数分析仪。然而，另一种方法是，简单地两者的输入和输出信号的离散付里叶变换（DFT），并划分（在实际中，几乎都采用的FFT由于效率的缘故）。这种双端口的方法是目前为止这三种技术中最灵活的，因为它可以让你直接测量输入信号​​，而不需要事先知道它是什么。

图3：一个双端口，基于FFT的传递函数的测量的基本信号路由。

当双FFT的传递函数的测量是利用伪随机噪声或扫描序列，该序列的长度相匹配的尺寸的DFT时，它们可以产生实验室质量测量结果的刺激依赖的测量系统相比具有噪声抑制特性。但双FFT传递函数分析仪使用随机的，互不相关的信号，以生产高品质的测量结果的能力开辟了一些真正有趣的附加的可能性。例如，你可以EQ系统，它是为了重现，居然听到你在做什么，而你正在做它使用类型的节目素材。这也使得可以测试或监视的信号的性能，而它的实际服务。

Figure 4: Signal routing for a transfer function measurement of a simple sound system.

图4：一个简单的声音系统的传递函数测量的信号路由。

上面的图4说明了一个简单的声音系统的传递函数测量的基本信号路由。在这个例子中，一个音乐播放器提供了测试中的系统（一个放大器和扬声器），以及测量系统的参考信号的激励信号。该测量系统包括一台计算机，一个测量麦克风，和一个标准的USB或FireWire计算机音频接口。测量麦克风拾取被测系统的输出。音频接口的两个模拟信号进行数字化处理（参考测量），和发送的数字信号进行分析的计算机。在这种情况下，我们将假定音频接口也提供幻象电源和测量麦克风前置放大，这意味着不再需要额外的前置放大器。

Impulse Response Basics脉冲响应基础

的脉冲响应是一个系统下测试，冲动刺激的时域响应。这是一个非常有用的音响，电子和声学测量。被广泛用于室内声学脉冲响应测量评估混响衰减，检查反思，找到延迟时间和直接混响能量比率，并估计语音可懂度。的脉冲响应是使用离散傅立叶变换查找系统的频率的幅度和相位响应，变换为频域测量的系统的传递函数的时域表示。它甚至可以被用作滤波器，用于模拟的响应的系统，如语音和音乐的各种节目素材的可听化系统。

您可以直接测量系统的脉冲响应，通过它以某种方式发送脉冲在一起，并记录结果。这有时被称为一个“不完全”的脉冲响应的测量，由于创建一个完美的瞬时脉冲作为刺激的难度。人们使用诸如气球爆裂声，枪声，信号炮，用点焊机，电线燃烧位或两个硬物重击，直接红外测量。事实上，所有这些技术都仍然相当普遍用来衡量在没有音响系统的声学空间的脉冲响应。

当声音系统是存在的，但是，一个更有吸引力的选择 - 特别是如果在该空间中的声音系统的性能是，你要评估的一部分 - 可以是测量系统的传递函数，使用或正弦扫频连续的测试信号，例如粉红噪声，然后计算出的脉冲响应，通过傅立叶逆变换（IFT）的频率响应。这种方法可以让你更一致的可重复的结果，实际上是比上面提到的任何直接测量方法更接近系统的一个理想的冲动刺激的反应会是什么。

时域脉冲响应曲线（上图）与摄谱仪。

Smaart的，我们使用计算出的系统的传递函数的脉冲响应的测量实时的在频域中的传递函数的测量的延迟时间。在脉冲响应模式中，你也可以测量更大的脉冲响应适合室内声学分析，并分析它们在时域和频域。通过点击按钮正下方的信号电平/ SPL仪表在实时模式下，或从模式菜单中选择IR模式脉冲脉冲响应（IR）的访问模式。

IR模式设有一个波记录仪，可用于记录弹出气球（等）和计算系统，从它的传递函数的脉冲响应的脉冲响应录像机，使用FFT大小为512k点，得到的FFT的时间常数高达为11.9秒，44.1K采样率。这是足以测量全带宽在房间的混响时间圆顶体育场的大小。如果你需要衡量一个更大的空间，你可以使用较低的采样率和较长的时间常数的缘故牺牲一些高频内容。由于Smaart的脉冲响应记录器的工作原理，通过测量测试下的系统的传递函数，然后以它的傅立叶逆变换。设置和测量信号的脉冲响应测量的路由是相同的传递函数的测量的测量系统的配置。见传递函数测量的信号路由的更多信息，传递函数基础上的主题。

IR模式画面时的主屏幕实时模式类似。测量和集成显示控制左边的一大片区域的左边有一个控制条。小区面积有一个光标读数，和一个小缩图图的顶部，以帮助您跟踪您身在何处的时间记录，当你放大时域图。如果你放大的缩略图显示上右键单击并拖动鼠标（或命令+ Mac上单击并拖动），然后点击裁剪按钮在右下角的图表，你可以非破坏性的作物时间记录所有显示的目的。进行分析时，测量噪声长尾巴，使用更长的时间比系统的衰减时间的FFT大小，以获得更好的信号 - 噪声比，例如，这是一个非常有用的功能。点击裁剪按钮，再次撤消。

大图下面的缩略图显示可以分配到一个或两个图窗格，用于查看时间和频域特性的测量。可以被分配到5个图形类型，线性或对数幅度缩放，一个信封的时间曲线（ETC），摄谱仪或频域的幅度显示的时域图与主图形区域中的每个窗格。请注意，由于脉冲响应系统的传递函数的傅立叶逆变换，反过来也是如此 - 我们可以看到测试下的系统的频率响应，以它的脉冲响应的FFT。光谱仪显示您的时间和频域特性的脉冲响应在一个单一的图形。

两个主要的图形将被显示时，它们是连在一起的，使得，如果是时域图，放大的一个图形的时间轴自动改变其他匹配。当一个时域图一起显示为频域的幅频特性图，放大在时间轴上的时间域图来重新计算本身导致频域的显示，显示只是显示部分的时域图的频谱。当你在时间轴上的时域图放大一对定位栏出现在主图区的小缩略图显示上述表示时域的位置信息，你看到的主图（S）。

也许声学IR数据分析是最常用的图表类型对数幅度缩放的时域图。点击施罗德按钮控制条的左上角显示一个反向整合的平方脉冲响应时间，最初设想是由罗伯特·施罗德更可靠和可重复的方法评估混响衰减比老式的“眼球整合。”

按一下“T60”按钮，显示可以用来计算道T60的混响时间和早期衰减时间的的施罗德曲线，一组标记。的噪声电平（LN）标记也施罗德集成设置的开始时间，通常应的定位点附近的衰减斜率的测量本底噪声满足。 SMAART最好的尝试这个标记定位，但是数学估计这一点的方法是出了名的喜怒无常，这是两个标志之一，最常见的需要手工调整 - 其他LR2标记的位置是最依赖上的LN标记位置。需要注意的是传统上进行倍频带状IR数据，而不是宽带脉冲响应混响时间计算。

点击智通IR模式按钮弹出第二个窗口，与一个表的所有倍频程或3倍频程带，包括T60混响时间，早期衰变时间，直接/混响比例和清晰度的因素声学定量参数为10，35 50和80毫秒，拆分倍。这个窗口的下部显示的语音清晰度指标（STI，针茅的Alcons）和低音比例，大腿和TLOW，这是低，中档倍频程的平均混响时间。有关这些功能的更多信息，请参阅声学和清晰度指标的话题。

Averaging in Real-Time Measurements实时测量的平均值

SMAART在实时模式下提供了多种的平均选项，以帮助使显示更加稳定，以及更容易阅读和理解。平均供应我们的实时频域，并通过降低瞬态事件和信号的快速波动的影响，提高了信号的信噪比，测量中的显示方式有两种，以提高可读性。权衡的是，在较长的一段时间内平均可以使其更容易看到的信号和系统响应的基本趋势，但可以掩盖存在短期事件和波动。实时测量Smaart的秋天平均分为四大类：算术（FIFO），指数（快速和慢速），无限（INF），和一个专有的混合动力技术，我们简单可变。整体时间常数（1 - 10秒）指定的变量的平均。

FIFO平均计算（2，4，8，16）

从最简单的情况，FIFO的平均花费，每个频率数据点最近2，4，8，或16 FFT帧“算术”是什么意思。例如，如果你想在过去8的FFT平均，然后在每一个频率，你只需添加最后八级测量值，频率和鸿沟八。长期的FIFO（先入先出）是指这样的事实，这是一种移动平均线，其中最古老的价值是每个新的数据用武之地的另一个名字，这种类型的平均时间是一个长方形的移动平均线的平均退休或“棚车”平均而言，指的是一个事实，即每个值的平均得到同等的重视。

FIFO平均效果很好，当你的测量数据是相当稳定的，要集成在一个相当短的一段时间。它可能不是在嘈杂的环境中进行系统调谐的最佳选择，因为它提供了一些替代品相比相对较差的噪声抑制，需要大量的内存来实现往往需要很长一段时间常数进行声学测量，响应缓慢EQ滤波器参数的变化和其他设置时，平均在更长的时间。

指数平均（快速和慢速）

快速和慢速的实时测量平均选项是一阶指数移动平均线，模仿的特点，快速和慢速时间积分声级计标准。这些都是很方便的选择，当你想与声的总声压级（SPL）的频率成分。指数平均从FIFO平均不同的，因为它是一个加权平均，其中，最旧的数据被给定的相对较小的权重比最新。平均而言，这种类型的提供了更好的响应性比FIFO的平均变化，但可能需要更长的时间来稳定，可能会产生较差的长期稳定性比FIFO平均长度类似的。另外，慢的设置有一秒的时间常数和测量时，在嘈杂的环境中，我们经常要集成在几秒钟。

可变平均（1-10秒）

可变平均在SMAART 7采用了专有的算法，力求结合起来，最可取的特点，FIFO和指数移动平均线。 SMAART变量平均器稳定快速响应比较迅速，EQ等设置更改，同时还提供了更好的稳定性和瞬态事件比FIFO平均长度类似的免疫力。变量平均你出多少单独测量，它需要整合，以实现它在几秒钟内Smaart的数字集成窗口中选择所需的长度。

无限平均（INF）

无穷平均类似FIFO平均的，除了它是永远不会被删除最旧的数据的累计平均。无限的平均效果很好，当你想要得到长期稳定系统响应尽可能干净的画面。可以平均在几分钟内，如果你喜欢，减少噪音和其他瞬态事件忽略不计的数量。它不是这样一个伟大的选择，当你积极影响的系统频率响应的变化，然而，在这你必须保持冲洗并重新启动平均变动的影响。

极地与复杂平均（仅传递函数）

除了上述选项是共同所有实时的频域测量，传递函数测量中，您也可以选择平均的幅度显示的数据类型。从FFT频谱测量复杂的数据总是被转换成极坐标形式（相位和幅度），然后平均。在传递函数测量，平均相显示总是使用复数（实部和虚部）。相显示会倾向于零线，否则倒退。对于传递函数幅度的数据，你有你的选择的平均极性或复杂数据 - 有时也被称为RMS和矢量平均。幅度均值（MAG平均类型）传递函数测量是一个全球性的选项和设置测量配置对话框中的全局选项部分。

在一般情况下，复合平均（矢量）被许多人认为有些提供更好的噪声抑制，并能更好地预测主观的语音清晰度比极性（RMS）平均。极地的幅度的平均往往是较为宽容的情况下，任何形式的时间差异是在被测系统中，由于风，气流或机械机芯等因素。极地（RMS）也被认为是由一些音乐的两个，也许是由于这样的事实，它往往拒绝减混响噪声能源。

Smoothing Transfer Function Data平滑传输功能数据

平滑本质上是另一种类型的平均仅适用于传输功能显示器（相位或幅度）。此功能有助于降低传递函数的痕迹的“jagginess”，可以使系统的频率响应趋势下测试更容易看到。在一个平滑的传递函数跟踪，每个数据点的平均值与一些数量的直接相邻的任一侧上的点。

旧版本的智能平滑传递函数数据，但使用固定大小，矩形移动平均线 - 基本上是一个FIFO平均侧身 - 这是不理想的。基于FFT的分析音频数据的一种多年生的问题是离散傅立叶变换（DFT）的频率数据点，而人们听到的对数线性间隔。获得良好的低频分辨率从FFT通常是指具有多余的分辨率，高频率，这意味着你想以包括更多的频率数据点，当您去平滑平均频率。对于这种应用，它亦是有利的，得到更多的权重平滑窗口的中心处的数据较小的权重点更远的边缘向外，而平均窗的矩形中的所有点的平均相等的权重。

平滑功能SMAART 7解决这两个问题，通过利用一个真正的对数分数倍频平滑自适应窗口的大小增加时，当你登上频率。 Smaart的7平滑窗口是钟形的，而不是矩形的，给予相对更多的重量的平均点是平滑的任一侧上的最近点，是远离中心的点。我们也观察到有经验的用户往往平滑时显示的传递函数相位数据量增加和减少大小的数据看，所以在7 SMAART，我们提供不同的相位和幅度数据的平滑控制频率响应测量。

Calibrating for SPL/LEQ Measurement校准SPL/ LEQ测量的

要校准一个或多个输入通道声压级测量在SMAART7，按[Alt]键+[L]上的按键或选择SPL/ LEQ从选项菜单中的，然后点击校准按钮，在的声压级选项“对话框。这将打开振幅校准对话框窗口（如下所示）。校准对话框的顶部三个下拉列表中选择器输入装置和信道选择和麦克风的类型。麦克风选择通常被禁用，除非你正在使用的输入设备与知名电气敏感性，在这种情况下，你将能够存储和调用命名的麦克风，让你完全校准SMAART SPL（或其他一些参考灵敏度值）无一个声级校准器。

在右下方是一个信号电平表，显示你所选通道的当前信号电平（参考数字满刻度）。米到左边的两个标记的文本输入字段偏移和灵敏度。灵敏度是指麦克风的声学灵敏度毫伏每帕斯卡尔。这是计算Smaart的知道只有当所选择的输入装置的电气灵敏度。当激活时，偏移和链接Senstivity领域，改变的价值要么将自动设置适当。如果你碰巧知道偏移校准您的麦克风和前置放大器SPL，那么你可以简单地输入它并单击“应用”或“确定”按钮。如果没有，你将需要使用声级校准器（或其他参考源）来衡量它。

校准Smaart的使用声级校准器是一个两步的过程，包括：

1。

采样数字（满量程），我们假设一个输入通道的信号电平驱动的麦克风声级校准器附着（或其他参考幅度源），

2。

分配的基准幅度值的满量程测量振幅。

采样输入信号电平，启动参考信号源和调整任何外部增益控制前置放大器上设置信号所需的水平。例如，如果您的校准输出94分贝音，你想削波前的A / D转换器能够测量高达120分贝，你的目标满量程的参考电平为-26分贝（94 - 120 = - 26）的输入电平计。

当你快乐时的输入信号电平，点击“校准”按钮，输入信号电平进行采样。校准进展如下所示的窗口会出现Smaart的记录几秒钟麦克风的信号。当测量完成Smaart的自动计算偏移需要提高测量的数字振幅显示在设定的参考值，这个值到现场。默认值是94分贝，但你可以改变它您需要任何积极的分贝值。单击“确定”即可完成校准过程并返回到主校准对话框或取消退出和放弃的结果。

你基本上是做校准时被测量的模拟信号链的灵敏度在A / D转换器，因此，如果输入装置的电气灵敏度是已知的，在这一点上，是可以计算的麦克风灵敏度。所以，如果你所测量的是输入已知输入灵敏度的设备，你将有选项来保存麦克风的灵敏度，当校准完成后点击保存麦克风按钮和麦克风命名。如果不是，该按钮被禁用。

应用到输入通道校准补偿后，如果你想简单的校准输入设备和输入通道选择并重复以上步骤。当您完成校准，单击“确定”按钮退出对话框。

Weighting Curves加权曲线

Smaart的加权曲线，用于两种不同的方式。其中之一，这并不奇怪，是“重量”或塑造直播或存储的测量数据，根据SPL加权显示，“房子曲线”，如影院X曲线，或其他权重功能强。另一种是补偿麦克风响应曲线的肿块和颠簸，扁平化的RTA的光谱响应时，使用特定的麦克风，或者便于使用不同的麦克风的传递函数的测量值的直接比较。曲线为这两种类型的文件格式是相同的，但因为它们是用于不同的目的，在不同的程序部分，有进口和用于管理它们的独立的控制装置的功能是分开的。

Weighting Curves加权曲线

任何可用加权曲线在SMAART 7可以被分配到任何活的或捕获的频谱或传递函数测量跟踪。 Smaart的附带内置和额外的自定义加权曲线标准加权曲线的集合，可以从ASCII文本文件导入程序。加权曲线可能在两种格式之一：制表符分隔或逗号分隔的ASCII文本文件。在这两种情况下，Smaart的期望找到一个频率以赫兹为单位的值和每行以分贝为单位的一个幅度值，在该行的开头的频率值，然后由分隔符（即，一个Tab或逗号），那么幅度值。注释行可以被包括在初始使用分号或星号（“;”或“*”）的文件。这些都只是进口分析器忽略。

要导入自定义的加权曲线成SMAART，选择进口加权曲线从“文件”菜单上，单击“导入”按钮，在自定义加权曲线对话框窗口。这将打开一个标准的文件对话框窗口，在那里你可以浏览并选择您想要导入的文件。新的加权曲线导入成功后，应立即用加权曲线在现场测量设置标签和静态数据的痕迹跟踪信息对话框的列表中。请注意，您也可以删除先前进口的曲线从自定义加权曲线“对话框。

除了从文本文件导入，也可以创建自定义的加权曲线从捕获的传递函数痕迹，通过选择捕获静态跟踪的的SMAART程序窗口的左下角，然后点击“更多”按钮，并选择出口作为加权曲线在弹出的菜单中。当您导入自定义的加权曲线或创建一个新的传递函数测量曲线，SMAART自动创建一个倒版本的曲线，以及所有的幅度值反转的迹象。

Microphone Compensation Curves麦克风补偿曲线

麦克风补偿曲线从ASCII文本文件导入到的加权曲线“文本文件（见上文）和进口他们也是同样的过程相同的格式。要导入一个麦克风补偿曲线，从“文件”菜单中选择“导入麦克风校正曲线，单击”导入“，并导航到您要添加的文件。导入成功后，新的曲线应该立即显示列表中的音频设备选项可用麦克风校正曲线。

Cursors游标

Cursor Readout光标读数

光标读数显示您的鼠标光标的当前位置（光标），以及锁定光标（如果存在）的信息。在频域图，读出光标默认显示频率和幅度值。任选地，读出装置可以被设置为显示与显示的频率对应的波长或票据ID。时域图中的读数显示时间和距离值。观看级剧情时，也将读出的频率自由光标被放置在显示的连贯性。阅读由左到右，光标读数显示信息对数据锁定光标，自由光标，以及两者之间的差异。总谐波失真（THD），也可以读出从频谱选项“窗口中启用。

锁定光标

在几乎所有绘图窗口中SMAART，锁定光标可以放置跟踪数据，在这一点上。独立锁定游标可为每个测量类型：RTA，传递函数，实时冲激响应和脉冲响应。

使用此功能的最简单的方法是提交到内存的热键。每个热键锁定光标相关上市旁边的下拉光标菜单中相应的命令。设置锁定光标是唯一在该菜单中未列出的命令，它可以通过按住Ctrl或CMD键盘上点击将它放置的位置。提醒：这个帮助文件中列出所有程序热键加速器按键话题中！

锁定光标移动到当前最高幅度峰值锁定光标在山顶的地方。对于这个特殊的功能，热键是非常有用的快速布局。

锁定光标清除删除任何锁定光标放在当前绘图型

锁定光标左移锁定光标移动到左

锁定光标右移锁定光标移动到右

锁定光标跟踪数据允许锁定光标移动到垂直跟踪幅度变化

自由光标轨道数据是默认启用的，它锁定自由光标到测量跟踪。开启此功能可以让你移动光标远离跟踪和情节上的任何地方获得光标读数

Glossary of Terms术语表

模拟到数字（A / D）转换的方法“进行数字化处理的模拟信号进行采样，其振幅定期。这个过程中几乎总是涉及限制的数字化信号的频率含量最多的一个采样率的一半，因为这提供方式，从它的样品的原始带限信号的完美重构。

振幅：一个实数（例如，多少伏），无论是在正或负方向的大小。术语“幅度”通常是指并不复杂或绘制在对数刻度，如存储在A / D转换过程的数字号码。 （民数记对数表达更恰当地称为震级）。

衰减的信号电平的减少。衰减可以参考电平的降低指定的频率范围或减少的整体水平。

相干函数的上下文中的传递函数的测量中，相干性是本质上的信号噪声比一次测量与被测系统的线性度的量度。其计算方法是除以平均的交叉谱的测量信号和参考信号的参考信号的功率谱， - ，或换一种方式，对每个频率相乘的平均参考信号，由平均测量信号，然后除以导致由参考信号的平方。在一个完美的世界，或者至少是一个完美的线性和噪声的免费系统或传输介质，所有上述意思的连贯性功能将是相同数目基本上可以归结到一些数除以本身，这是说1。在现实世界中，更常见的测量信号和参考信号之间的差异产生若干0和1之间的某个地方，我们显示的百分比Smaart的。

压缩机：一种电子设备，导致输出增益作为输入电平的函数（通常是衰减）的变化。这些设备不应该被使用时，因为它们是非线性的性质和传递函数测量被测系统是一个线性时不变系统的传递函数测量。

串音：在一个信号（或信道），从相邻的信号或信道引入的不期望的能源。

数据窗口功能：任何一组数学函数的影响经过一段时间的信号幅度。数据窗口常用的条件，然后再执行一个不显眼的傅立叶变换（DFT），以减少突然截断信号的振铃效应的时域信号。从理论上讲，数据窗口可以是任意的形状。在实践中，最有用的窗口转换的音频数据的钟形，例如升余弦（翰，汉明窗，布莱克曼）或高斯视窗的窗户，平滑地降低的幅度在一个有限的时间/幅度的开始和结束的时域数据待转化的系列。

衰变率的速率的信号衰减（减少幅度）刺激后，冲动或终止刺激信号。在声学中，此数量通常是指定的频率范围内的基础上进行评估，并在任一分贝每秒表示的时间量，将需要的信号，在所观察到的60分贝的衰减率衰减。 （见混响时间）

衰减时间：混响时间。

贝：分贝，通常缩写为分贝，是在两个值之间的比浓对数比。分贝在电子及音响，最通常是指一个给定的幅度值之间的比值和数字1，一定的参考值，例如一个A / D转换器（dB满刻度或dBFS）的最大输出功率或听阈人类听觉（分贝SPL）的比例等于1。振幅的分贝值，然后计算公式为：DB = 20 LOG10（A）= 10 LOG10（A ^ 2），其中A为线性幅度。在这种情况下，振幅值大于一个屈服正面分贝值和小于1的数成为负的分贝值。这是为什么分贝的FS值总是负和SPL值是基本上总是积极的。

数字满刻度：满量程校准。

离散付里叶变换（DFT）：有限长度的复杂波形分解成一系列分量的正弦和余弦波规则地间隔开的间隔的数学技术。的DFT的频率或频率分辨率之间的间距是一个函数，它的大小和使用的采​​样率来捕获数据。通过绘制这些元件的正弦波的振幅的x / y的曲线图上，我们可以得到一幅图片的原始时域信号的频谱成分（频谱）。

域：在信号处理中的术语“域”是指信号的独立变量。图形信号时，按照惯例，自变量通常是放置在水平（X）轴垂直（Y）轴与因变量的情节。 Smaart的，随时间（自变量）的x轴和y轴的振幅（因变量）上的脉冲响应显示，例如，是指作为一个时域显示。同样，频谱和传递函数的幅度或相位偏移频率的函数绘制成的显示器被称为频域显示。

动态范围的最高和最低的信号之间的电平差的系统可以接受或再现，例如本底噪声和放大器的限幅电压之间的范围内，通常用分贝（dB）表示。

快速傅立叶变换（FFT），快速傅立叶变换是离散傅立叶变换的一种特殊情况进行了优化，以便计算。在实践中，这通常涉及到限制的长度的时域信号被转化为2个样品的长度（例如，16，32，64，128，256 ...）的电源。此限制，允许某些快捷方式被用于计算DFT的数字式计算机上使用二进制数学，显着减少所需的计算操作。

FFT / DFT频率分辨率：一个：离散傅立叶Transfrorm（DFT或FFT）的频率分辨率是确定除以采样率用来记录时间记录被转化的时域数据的样本数。例如一个32K（32768样本）FFT在48000 Hz采样时间记录，将有1.46赫兹的频率分辨率，这意味着会有一个线性间隔频率数据点每1.46赫兹沿频率轴。

FFT / DFT的时间常数的时间量，需要收集所有的样品所需的给定大小的一个单一的FFT帧在一个给定的采样速率。一个FFT的时间常数，也被称为时间窗口，可以计算出的FFT大小除以采样率。例如，一个4k的FFT采样44.1K样本/秒的有0.09秒的时间窗口。

满量程校准（FS）：在给定的整数数据字的大小（每个样本的位数），缩放+ / - 1采样的数字信号的最大振幅。满量程是最常见的用于数字音频的幅度的参考点，因为它极大地方便了采样的信号使用不同的字的大小的直接比较。例如，一个16位A / D转换器有一个最大的未缩放的幅度摆动+ / - 32,767，而最大为24位+ / -8,388,607。这两个值很可能代表相同的电振幅在模拟域，但他们显然是很难进行比较，在该形式中。当使用满量程校准然而，在这两种情况下的最小值/最大值简直成了+ / - 1。由于线性振幅| 1 | = 0分贝，，所有振幅较小的分数值，产生负dB值分贝规模。满刻度分贝值通常表示为“分贝FS”。当使用一个线性的幅度比例，满刻度的振幅值通常给定的百分比，其中100％= 1。

均衡器（EQ）：与一定数量的过滤器，用来改变增益或衰减的信号在某些频率，但不是别人的设备。长期均衡器来自一个事实，即这种类型的设备的一个主要应用是“变平”（即均衡）的最违规肿块和颠簸在一个音响系统的频率响应曲线，使其更透声的。均衡滤波器可以“主动”提供升压或滤波器的通带衰减，或“被动”（衰减）。每个滤波器的增益通常是独立可调的。过滤器的中心频率和带宽可以是可变的或固定的。由固定的频率和带宽，例如，3倍频程间隔的带通滤波器，滤波器组通常被称为作为图形均衡器。当为每个滤波器在滤波器组的频率和带宽随着增益是可变的，它被称为一个参数均衡器。

图形均衡器：均衡器一定数量的带通滤波器，用来改变增益或衰减的信号在预先选定的频率。通常滤波器的带宽和中心频率的倍频程或部分倍频程的时间间隔隔开，并通常由最终用户是不可调的。在长期的“图形”来，一系列的线性推子安排侧，由 - 侧被通常用于调整个人滤波器的收益，使推子旋钮上形成一种一个粗糙的图形暗示单元的响应曲线。然而在实践中，相邻过滤器之间的相互作用，往往可以使长期有些用词不当。

冲激响应：系统时域脉冲刺激的响应。线性时不变（LTI）系统的脉冲响应也是其传递函数的傅立叶逆变换。

延时：在信号处理中，通过给定的移动设备或系统的延迟。有时也被称为延迟时间为一台设备的吞吐量延迟。所有的数字信号处理设备的信号链中引入一定量的延迟。在少量的，这可能是非常小的知觉系统的性能上的影响，但在某些情况下，它可能会导致在演出期间的问题，即使是在相对小的剂量，例如，用于监控。当然，当信号源和目的地之间的旅行，虽然一些数字设备，即使是少量的吞吐量延迟每台设备最多可以添加。

线性度：一组值的值是均匀分布。线性刻度，每个值（或单位）等维和任何数字或单位的整数倍代表平等进步。因此，1，2和3 ...是均匀的时间间隔，如10，20，30 ...反对为对数刻度，其中每个整数增加一个数字的力量，代表着大步。

线性时不变系统（LTI）：线性时不变系统的描述的情况并不少见的长度和运行页面，包括了很多可怕的数学。但是，用简单的术语，LTI基本上是指一个给定的输入，将总是产生一个可预见的和按比例缩放的输出，应该总是需要相同的时间量，其工作的方式，通过系统。例如，如果你把在五，并得到了10，然后把应该让你在一两年的延迟和吞吐量应该是相同的，在这两种情况下。通过该系统的增益和延迟不必对所有的频率是相同的，但它们对于一个给定的频率应该是一致的。大多数的组件，如压缩机，限制器和特殊效果，除故意非线性处理器，在一个健全的系统的目的是要LTI系统。所以另外一个非常有用的属性LTI系统从我们的观点是，他们可以完全特征的传递函数在频域和/或其在时域脉冲响应。

对数刻度：规模上每一个给定的号码（例如，10）电源尺寸相等。在对数刻度，数量级，例如，10，100，1000，10000 ... （又名，10 ^ 1，10 ^ 2，10 ^ 3，10 ^ 4），是相等的intervals.On的基座10的对数标度，数量级通常被称为“几十年。在基地的规模，每一个箭步本质上是一个八度。

震级：许多分配的数量，因此，它可能是与其他数量相比。在我们的文档按照惯例，我们通常使用的术语幅度指线性缩放的数量和规模时，讨论对数单位，如分贝或数量级的幅度投。

奈奎斯特频率：虽然它在当时不叫），奈奎斯特频率是一个相对量等于使用的采样率的一半记录数字化，数字信号处理领域的先驱哈里·奈奎斯特（命名为信号。奈奎斯特频率是很重要的，因为它代表从采样的信号中的最高频率，可以精确地重建的理论极限。 （在实践中，现实世界的限制往往低一点由于伴有创建一个完美的砖墙抗锯齿和重建信号的低通滤波器的困难。）

倍频程分辨率：在一个倍频程或部分倍频带显示每个频段内的所有频率的总功率为总结和显示每个波段作为一个单一的价值。它是一种常见的做法，倍频带状数据显示直方图（柱状图），而不是一个行迹或散点图，更好地传达的想法，在图形上显示代表每个值跨越的频率范围内的总功率，而不是只是一个单一的频点在波段中心。请注意，按照惯例，标称为ISO标准的倍频和3倍频程带的中心频率比在大多数情况下，确切的频带的中心频率略有不同，但它们也非常接近。

重叠：Smaart的目的，术语“重叠的量是指在共同与前一个数据每个连续的FFT帧股。重叠的FFT帧类似于在屋顶上的屋顶板。当没有重叠时，每个新的FFT帧开始最后一个停了下来，作为一个字符串珠。

参数均衡器的均衡器或数字滤波器组的相对增益或衰减，以及频率和带宽的单个过滤器是独立可调的。

相移的信号中的一个定时差（相对于某些基准）在一个或多个频率，通常以度表示，其中360°=在给定频率的一个完整的周期。

粉红噪声：随机（或伪随机）信号，在一个给定的平均周期，每倍频程（或其他整个频谱的对数间隔的时间间隔）有等量的能量。

传播延迟：为声音从一个地方（通常是一个扬声器）旅行到另一个地方（通常是一个麦克风）所花费的时间。

混响时间：在声学，引入后，停止使用的激励信号来激励系统的系统（通常是一个房间），以减少或衰减由60分贝的音频能量 - 例如，弹出气球所需的时间量，开枪或终止粉红噪声。它通常表示个别倍频程带的波段。按照惯例，衰减时间被归一化到60 dB的衰减所需的时间，在一个观察到的衰变速率，不管幅度范围实际测量。 60 dB的衰减时间是通常被称为“RT60”或“T60”，这有时是混淆的来源。仅仅是用来迷惑的东西多一点ISO 3382规定，它应该被称为T20或T30，其中“20”和“30”是指实际测量的衰减范围。最主要的是要记住的是，上述所有规定的频率范围内，参考60 dB的衰减时间。当一个单一的数字混响时间的计算公式，根据ISO标准，它应该是500赫兹和1kHz的倍频程，也被称为“TMID混响时间的平均值。

RT60：混响时间。

采样率的信号的振幅的测量是在一个模拟 - 数字转换过程中，在给定的一段时间内的时间的数量。对于声频信号，采样率通常表示样本/秒或赫兹。

Signal信号：严格来讲，一个信号可以是任何一组的值依赖于一些其他的一组值。独立变量被说成是在这种情况下，例如，时间或频率域的信号。在音频和声学的事情，我们认为最常用的信号是时域信号，电压幅度（因变量）或数值随时间（自变量）。但是，严格的定义，大部分的事情，我们看到在SMAART也可以被称为信号，包括转让功能和RTA显示器的幅度或频率的函数，而不是时间相移。

Sound Pressure Level (SPL)声压级（SPL）：RMS电平的压力波在空气中，以分贝表示，参考人类的听觉的可听度的阈值，其中0 dB是最安静的声音，可以检测人的平均（和94分贝= 1约等于帕斯卡）。 SPL通常集成了在一段时间内，例如使用快速和慢速的时间集成设置在所有标准声级计。它通常是由频率加权，以反映人类听觉感知特性的标准A或C计权声级测量相关的IEC和ANSI标准中规定的曲线。

Speech Transmission Index (STI)人的语音的可理解性的语音传输指数（STI）的客观估计通过被测系统发送。它是基于在较高频率的载波的相对损耗非常低的频率调制。 STI是表示从0到1，其中0表示完全无法理解的结果，图1是表示在传输的调制信号，而不会丢失卓越的可懂之间的一个分数值。 STI计算从调制传递函数（MTF）为7个倍频程从125赫兹到8千赫，和评估13个调制频率，在每个频带中。每个频带中的所有的调制频率的结果组合成一个带带调制传递指数（MTI）进行加权并求和，以产生一个单一的数STI图。男性和女性的讲话可能获得独立的估计时使用不同的加权表计算STI。除非另有说明，假设最坏的情况下，因为它通常被视为男性扬声器的加权。

Spectrograph光谱仪：三维数据图，显示在两个维度颜色代表第三个维度（或Z-轴）。摄谱仪是一次普通的瀑布显示地形的表示。

Spectrum谱：在一给定信号的频率内容。

Speed of Sound声速：声波传播的速度，通过传输介质，如空气或水。此的数量有依赖行为者，如传播的材料的温度和密度。有用的规则拇指值在室温下声音在空气中的速度是1130英尺/秒或344米/秒。声音的速度SMAART主要用于等值时间差来计算距离，并​​且可以设置在延迟选项。

STIPA（STI公共广播系统）是一个不太严格的变种STI（见上文），专门用于测量公共广播系统。 STIPA已验证只为男性讲话。唯一的功能差异如何STI和STIPA的计量，而不是评估13调制频率在每倍频程带，针茅使用只有两个频率每波段，以减少所需的时间，可直接测量的调制传递函数（MTF）。由于SMAART计算系统的MTF间接地从它的脉冲响应和STI需要所有13个调制频率也用于为STIPA（只是没有在每个波段），有没有特别的优势使用在SMAART STIPA的。

T60：混响时间。

传递函数的系统，功能或网络的频率响应（幅度和相位）。线性时不变（LTI）系统的传递函数可以直接测量，用TDS或双FFT比较系统的输出，其输入信号在频域中的传递函数的测量技术，例如，或间接通过采取它的脉冲响应的傅里叶变换。

Time Constant时间常数：在物理和工程中，在长期的时间常数是最常用的表示参考或阈值点之间的时间跨度在连续过程，如滤波器的阶跃响应的上升或衰减时间，热系统中的加热和冷却时间在机械系统的​​滞后时间。在声学测量的领域中，我们经常使用（或者滥用），这个术语指所需的总时间为离散的过程，如所花费的时间收集到足够的样品的FFT和/或测量的脉冲响应的时间跨度。这是说，我们往往交替使用的术语与时间窗口，这可能做到这一点，我们应该停止这样做可以说是一件坏事，但可能不会。

Time Window时间窗：​​所需的时间量和/或所表示的测量或其他过程。经常使用（或者滥用）交替使用时间常数（见上文）。

White Noise白噪声：随机（或伪随机）信号，在一个给定的平均周期，每个频率相等的能量。白噪声是常见的测试信号的电子设备。它很少用于测试的系统，包括扬声器，因为有这么多的高频能量，它可以很容易损坏高频系统的组件，和人类的听觉。

Accelerator Keys快捷键

[CMD/ Ctrl键]是指按[Ctrl]键在Windows计算机上或[命令]键（有时也被称为苹果键或“花”键）在Macintosh计算机上。在Windows系统上映射到Mac上的Option键，Alt键。

一般测量控制

[G]

信号发生器（切换开/关）

[V]

补种平均值

延迟控制

[D]

跟踪延迟 - 切换延迟跟踪选定的传递函数测量

[L]

查找延迟（选定的传递函数测量）

[<]

增量延迟（选定的传递函数测量）

[>]

递减延迟（选定的传递函数测量）

数据存储和文件操作

[空间]

捕获跟踪 - 捕捉前跟踪选定的图形插入新的存储槽

按住[Shift] + [空格]

全部捕获 - 捕获所有选定的图形上到一个新的文件夹中对象的主动测量

[CMD / Ctrl键] + [Shift]键+ [空格]

夺回 - 抓住前面的跟踪选定的图形到选定的存储插槽，取代了以前的内容

[CMD / Ctrl键] + [Shift]键+ [H]

隐藏所有捕获的数据痕迹

[H]

隐藏顶部曲线

[CMD / Ctrl键] + [左]

加载数据参考文件（参考，SRF，TRF）

[CMD / Ctrl键] + [S]

保存到文件（。wav或.srf的/ TRF取决于操作模式）

[删除]

删除选定的静态跟踪存储插槽

[CMD / Ctrl键] + [Shift]键+ [删除]

删除所有选定的静态跟踪存储插槽

[CMD / Ctrl键] + [C]

复制到ASCII（复制选定的静态跟踪操作系统剪贴板的ASCII文本格式）

显示控制

[C]

切换连贯性跟踪（仅传递函数测量）

[Ⅰ]

IR分析模式

[R]

实时模式

[S]

光谱

[T]

传递函数

[CMD / Ctrl键] + [I]

即时IR（显示/隐藏）

[M]。

移动跟踪 - 改变图形窗格顶部曲线分配（情节偏好）相同类型的多个图形显示时，在选定的图形。

[Z]

“Z”的循环顺序绘制的痕迹

[SHIFT + Z]

周期“Z”的顺序绘制的痕迹“回”

[Y]

清除Y偏移（选择）

[CMD / Ctrl键] + [Y]

清除Y偏移（所有）

[Z]

周期Z顺序（前锋）

按住[Shift] + [Z]

周期Z顺序（返回）

[+]

在Y放大

[ - ]

放大输出Y

[CMD / Ctrl键] + [+]

在X / Y放大

[CMD / Ctrl键] + [ - ]

缩小X / Y

[CMD / Ctrl键] + [ALT] + [+]

在X放大

[CMD / Ctrl键] + [ALT] + [ - ]

放大输出x

[UPARROW]

向上滚动*

[DOWNARROW]

向下滚动*

[LEFTARROW]

潘左

[RIGHTARROW]

向右平移

[CMD / Ctrl键] + [UPARROW]

将接待跟踪 - 前跟踪选定的图形向上移动了​​0.1分贝

[CMD / Ctrl键] + [DOWNARROW]

接待跟踪向下移动 - 前跟踪选定的图形向下移动了0.1分贝

光标控制

[CMD / Ctrl键+鼠标点击]

地点锁定光标

[CMD / Ctrl键] + [P]

设置锁定光标移动到峰值

[CMD / Ctrl键] + [X]

清除锁定光标

[CMD / Ctrl键] + [LEFTARROW]

锁定光标移动到左

[CMD / Ctrl键] + [RIGHTARROW]

移动锁定光标右移

[CMD / Ctrl键] + [左]

切换“锁定光标跟踪数据”打开或关闭

[CMD / Ctrl键] + [Shift]键+ [F]

切换“自由光标跟踪数据”打开或关闭

选项​​菜单

[ALT + A]

打开音频设备选项

[ALT + D]

打开延迟选项

[ALT + G]

打开测量配置

[ALT + I]

打开脉冲响应

[ALT + L]

打开声压级选项

[ALT + N]

打开信号发生器选项

[ALT + O]

打开“常规选项”

[ALT + S]

打开频谱选项

[ALT + T]

打开传输功能选项

[ALT + Z]

打开缩放选项

End User License Agreement最终用户许可协议

有理的声学SMAART®软件最终用户许可协议。

重要提示：请仔细阅读本授权许可协议的条款和条件。

条款和条件

本最终用户许可协议（EULA）是您（无论是个人或实体）之间的法律协议，最终用户，以及使用的您从Rational声学收购软件理性声学，有限责任公司（理性的声学） （“软件”）。

受本EULA软件包括计算机软件，相关的存储介质，伴随它的任何印刷材料，以及任何电子文档。打开它的系统上已经安装的计算机上，打开包装，复制或以其他方式使用该软件，您同意本“协议”的条款约束。如果您不同意本“协议”的条款，合理的声学是不愿意软体授权给你。在这种情况下，您可能无法使用或复制软件，那你必须及时联系理性声学（支持@理性Acoustics.com）返回到Rational声学上的指示。

软件产品许可

版权法和国际版权条约，以及其他知识产权法律和条约的保护软件。本软件的许可，而不是出售。

1。授予许可。此EULA（最终用户）授予您下列权利：

了。

软件。您可以安装并使用两（2）在任何两（2）计算机软件的副本（“计算机”）的商业/办公室/手机/笔记本电脑/家庭使用和/或作为备份副本的目的。

二。

存储/网络使用。如果你想存储或连接到内部网络的任何计算机上安装该软件的副本，你必须首先从Rational声学额外的授权，内部网络上的软件是用来连接到每台计算机软件的收购。本EULA不允许软件同时使用两个以上（2）每个授权用户的电脑，除非该许可证已购买额外座位。

2。其他权利和限制说明。

了。

逆向工程，反编译和拆解限制：您不可以逆向工程，反编译，或拆卸的全部或部分内容，软件内包含的对象或单位。

二。

分离组件：本软件许可作为一个单一的产品。其组成部分和任何升级可能不能分开两台以上的计算机上使用。

三。

租金：您不得出借，出租或租赁软件，任何其他人或实体。这并不妨碍合法安装的计算机上的软件租金。

四。

所有权：本软件是不可转让的，必须拥有注册单（1）人或实体。所有权不能买卖，转让，共享，或与其他人或实体的“分裂”。

Ë。

终止：在不损害任何其他权利的情况下，合理的声学可能终止本EULA，如果您未能遵守本“协议”之条款及条件。在这种情况下，你必须销毁所有的软件，其所有零部件。

3。版权所有。所有标题，包括但不限于著作权，软件及其任何副本所拥有的理性声学或其授权。由Rational声学保留所有未明确授予的权利。

4。产品支持。请参阅文档软件的产品支持。如果您有任何关于本EULA的问题，或因任何其他原因，如果你渴望与理性声学，写入到Rational声学，有限责任公司，241ħ教堂街，普特南，CT 06260或support@rationalacoustics.com

5。有限保修。合理的声学认股权证的软件分发，媒体一段九十（90）天内从其收据是免费的，从材料和工艺方面的缺陷。在发生任何违反上述保证的唯一补救措施应在理性声学的唯一选择，要么（一）退还支付的金额，你的软件，或（b）提供维修或更换等媒体，您将有缺陷的媒体理性声学在九十（90）天内收到您。上述保修条款是无效的，如果在媒体上的任何缺陷事故，滥用或误用的结果。上文所载的剩余原保修期或30（30）天从您收到的更换等媒体，以较长者为准，将保证任何更换介质。除非有明确的声明，理性声学，其供应商或许可人特此放弃所有明示，默示，法定，IN与软件和任何附带文件，包括但不限于适销性，不侵犯第三方党的权利，针对特定用途的适用性。

6。规则第六。有没有规律的号码6。

7。责任限制。理性声学，其供应商或许可，在任何情况下，都不对任何间接的，特殊的，偶发的，盖或后果性的损害所产生的使用或无法使用该软件，用户文档或相关的技术支持，包括但不限于，损害或成本有关的损失利润，业务，商誉，数据或计算机课程，即使已被告知发生此类损害的可能性。在没有事件将有理声学，其供应商或其授权方的责任金额超过您支付的软件产品。因为某些司法管辖区不允许排除或限制必然或偶然损害的责任，上述限制可能不适用于您。

8。终止。许可将自动终止，如果你不符合于本EULA所载的条款，条件或限制，包括适用的许可证，续订或其他费用的支付。终止时，您应理性声学'选项，要么返回到Rational声学或销毁所有的软件和文档的副本。本EULA规定继续有效，直至终止。销毁所有软件的拷贝，删除任何软件的副本，从您的硬盘驱动器，停止所有使用的软件和文档，您可能在任何时候（与理性声学部分没有义务）由终止本EULA。第7节所载的责任声明，保证和限制将继续生效后，即使您使用该软件的权利被终止。

9。愚蠢和无意义的条款。合理的声学保证，它不会使用无意义的字像“瓦卡瓦卡，”zoinks“或”throatwobblermangrove的本EULA中的任何地方（除本条款）。此外，合理的声学权证，这一条款是没有任何重大的法律意义和只被列入，以确定是否最终用户实际上是阅读本文件。此外，唯一可量化的影响，这一条款是为了迫使13号于本EULA条款的总数。

10。升级。如果软件被指定由Rational声学作为“升级”的产品，那么你可能只使用该软件，如果最终用户也是目前基础产品的授权用户升级适用。除非理性声学升级文件明确规定，不得单独的升级产品，从基础产品，也分别将它们转移。理性声学保留设置有关的更新，升级和增强其政策和价格的唯一及独家权利。本“协议”的所有其他条款适用于任何此类升级同等效力。

11。演示或评估版本。如果Rational声学指定软件作为“演示”或“评估版”，则本EULA项下您的许可权利应只延长为30天的评估期，在此期间，最终用户使用，让您仅限决定是否购买软件的现行许可证。您不得制作本软件的演示版或评估版的副本，包括文件，你也不应要求捐款或演示或评估版本的软件分发到第三方未经事先书面许可，任何这样的副本。未注册使用本软件，包括文档，超过30天的评估期内违反理性声学权利，如上所述，包括但不限于合理的声学权利根据美国版权法。您承认任何演示或试用版仅仅是一个技术示范，可能无法在水平一般可用理性声学产品的性能或兼容性。严格“原样”的基础上提供演示版或评估版和第6。

12。可分割性。如果任何规定，或部分，本协议是无效的，根据任何适用法规或法律规则，他们是到那个程度被视为省略的余额应以本协议仍然具有十足效力及作用。

13。杂项。美国康涅狄格州的法律管辖的EULA，没有参考的法律原则冲突。本协议载明该软件的用户的所有权利和当事人之间的完整协议。本EULA取代任何其他的通信方面的软件及相关文档。理性声学正式授权的代表发出了书面补遗，可能不会被修改，除非本EULA。没有规定应被视为放弃，除非该豁免应以书面形式和理性声学理性声学或正式授权代表签署。如果本EULA中的任何条款被认定为无效，本EULA的其余部分将继续具有十足效力及作用。各方确认，这是他们的愿望，已经写入本EULA仅在英语语言。最终用户同意本EULA签订的Putnam，康涅狄格和进一步同意，带来任何法律上或衡平法上的争端，或因本EULA项下应选择在康涅狄格州的温德姆县法院带来的。